内江市第一人民医院
2024年消防耗材采购项目采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：2024年消防耗材采购项目
3． 最高限价：人民币11.36万元，此限价包含此次服务所需的材料费、维修费、安装费、调试费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。
4． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，折扣率高中选。
5． 采购项目内容及要求：
	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	单位
	最高单价限价
( 元）
	供应商单价报价（元）/折扣

	1
	室内消火栓
	DN65
	15
	台
	100元
	

	2
	消火栓箱
	SG24B651.2mm
	15
	个
	240元
	

	3
	室外消火栓
	DN100
	4
	台
	950元
	

	4
	手提贮压式ABC干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	150
	具
	44.8元
	

	5
	水基型（水雾）手提灭火器
	MSWZ/3型
	30
	具
	90元
	

	6
	信号蝶阀
	DN100
	6
	台
	280元
	

	7
	闸阀
	DN100
	6
	台
	580元
	

	8
	闸阀
	DN150
	6
	台
	680元
	

	9
	蝶阀
	DN100
	6
	台
	260元
	

	10
	蝶阀
	DN150
	6
	台
	360元
	

	11
	球阀
	DN25
	7
	个
	65元
	

	12
	声光报警器
	厂家自编
	85
	只
	65元
	

	13
	手动报警按钮
	厂家自编
	85
	只
	65元
	

	14
	消防栓按钮
	厂家自编
	52
	只
	65元
	

	15
	光电感烟探测器
	厂家自编
	32
	只
	65元
	

	16
	光电感温探测器
	厂家自编
	21
	只
	65元
	

	17
	输入模块
	厂家自编
	25
	只
	60元
	

	18
	输入输出模块
	厂家自编
	65
	只
	70元
	

	19
	应急照明灯（双头）
	18w
	60
	个
	68元
	

	20
	应急照明灯（筒灯）
	 18w
	60
	个
	82元
	

	21
	疏散指示灯（明装）
	3w
	160
	个
	55元
	

	22
	疏散指示灯（暗装）
	3w
	140
	个
	65元
	

	23
	防火门闭门器
	3w
	140
	个
	110元
	

	24
	防火门顺序器
	60kG
	130
	个
	65
	

	25
	消防水带
	 8-65-25
	10
	根
	140元
	

	26
	探照灯
	3500流明
	5
	个
	260元
	

	27
	撬棍
	井盖拉钩专用
	2
	把
	32元
	

	28
	疏散引导箱
	
	20
	个
	220元
	

	合计
	


注：请按照此表格格式进行报价。
二、商务要求
1、凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；
2、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准；
3、本批次货物必须出具国家认可的第三方检测中心的检验合格报告；
三、供应商资格要求
参加本次采购的供应商应具备下列条件。
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7.法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
5． 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及包装费、人工费、运输费、税金等全部费用。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． [bookmark: _GoBack]报名截止时间：2024年3月3日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年3月4日9:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年3月4日9:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2024年2月27日    
