内江市第一人民医院

2024年消防耗材采购项目(第二次）

采购公告

- 项目概况

- 采购单位：内江市第一人民医院

- 采购项目名称：2024年消防耗材采购项目（第二次）

- 最高限价：人民币11.36万元，此限价包含此次服务所需的材料费、维修费、安装费、调试费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，折扣率高中选。

- 采购项目内容及要求：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 ( 元） | 供应商单价报价（元）/折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | DN65 | 15 | 台 | 100元 |  |
| 2 | 消火栓箱 | SG24B651.2mm | 15 | 个 | 240元 |  |
| 3 | 室外消火栓 | DN100 | 4 | 台 | 950元 |  |
| 4 | 手提贮压式ABC干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 150 | 具 | 44.8元 |  |
| 5 | 水基型（水雾）手提灭火器 | MSWZ/3型 | 30 | 具 | 90元 |  |
| 6 | 信号蝶阀 | DN100 | 6 | 台 | 280元 |  |
| 7 | 闸阀 | DN100 | 6 | 台 | 580元 |  |
| 8 | 闸阀 | DN150 | 6 | 台 | 680元 |  |
| 9 | 蝶阀 | DN100 | 6 | 台 | 260元 |  |
| 10 | 蝶阀 | DN150 | 6 | 台 | 360元 |  |
| 11 | 球阀 | DN25 | 7 | 个 | 65元 |  |
| 12 | 声光报警器 | 厂家自编 | 85 | 只 | 65元 |  |
| 13 | 手动报警按钮 | 厂家自编 | 85 | 只 | 65元 |  |
| 14 | 消防栓按钮 | 厂家自编 | 52 | 只 | 65元 |  |
| 15 | 光电感烟探测器 | 厂家自编 | 32 | 只 | 65元 |  |
| 16 | 光电感温探测器 | 厂家自编 | 21 | 只 | 65元 |  |
| 17 | 输入模块 | 厂家自编 | 25 | 只 | 60元 |  |
| 18 | 输入输出模块 | 厂家自编 | 65 | 只 | 70元 |  |
| 19 | 应急照明灯（双头） | 18w | 60 | 个 | 68元 |  |
| 20 | 应急照明灯（筒灯） | 18w | 60 | 个 | 82元 |  |
| 21 | 疏散指示灯（明装） | 3w | 160 | 个 | 55元 |  |
| 22 | 疏散指示灯（暗装） | 3w | 140 | 个 | 65元 |  |
| 23 | 防火门闭门器 | 3w | 140 | 个 | 110元 |  |
| 24 | 防火门顺序器 | 60kG | 130 | 个 | 65 |  |
| 25 | 消防水带 | 8-65-25 | 10 | 根 | 140元 |  |
| 26 | 探照灯 | 3500流明 | 5 | 个 | 260元 |  |
| 27 | 撬棍 | 井盖拉钩专用 | 2 | 把 | 32元 |  |
| 28 | 疏散引导箱 |  | 20 | 个 | 220元 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：请按照此表格格式进行报价。

二、商务要求

1、凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；

2、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准；

3、本批次货物必须出具国家认可的第三方检测中心的检验合格报告；

三、供应商资格要求

参加本次采购的供应商应具备下列条件。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

四、文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及包装费、人工费、运输费、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

五、报名方式及响应文件的提交

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2024年3月7日16：00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2024年3月8日11:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2024年3月8日11:00时（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2024年3月4日