内江市第一人民医院

2024年安防设备采购项目（第二次）

采购公告

- 项目概况

- 采购单位：内江市第一人民医院

- 采购项目名称：2024年安防设备采购项目（第二次）

- 最高限价：人民币21.84万元，此限价包含此次服务所需的材料费、维修费、安装费、调试费、人工费、应急服务费、运输费、税金等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，折扣率高中选。

- 采购项目内容及要求：

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 要求 | 单位 | 预计数量 | 最高单价限价（元） | 供应商单价报价（元）/折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控 制（门禁）系统 | 1门门禁主机 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 台 | 6 | 1045 |  |
| 2 |  | 4门门禁主机 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 台 | 2 | 2900 |  |
| 3 |  | 2门门禁主机 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 台 | 2 | 1580 |  |
| 4 |  | 门禁读头 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 个 | 10 | 480 |  |
| 5 |  | 单门磁力锁（带支架） | 支持我院已有门禁锁具，并能断电开锁； 适用于：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 8 | 380 |  |
| 6 |  | 双门磁力锁（带支架） | 支持我院已有门禁锁具，并能断电开锁； 适用于：木门、玻璃门、金属门、防火门 | 套 | 6 | 790 |  |
| 7 |  | 出门按钮 | 86型通用 | 个 | 56 | 25 |  |
| 8 |  | 玻璃门夹 | 通用型 | 个 | 9 | 40 |  |
| 9 |  | 无线应急报警（一键报警）按钮 | 无线通讯制式，通讯频率≥433MHZ | 个 | 25 | 180 |  |
| 10 | 视频监控 系统 | 24口POE交换机 | 支持我院已有监控平台，含以太网供电 | 台 | 8 | 2600 |  |
| 11 |  | 16口POE交换机 | 支持我院已有监控平台，含以太网供电 | 台 | 2 | 1600 |  |
| 12 |  | 8口POE交换机 | 支持我院已有监控平台，含以太网供电 | 台 | 4 | 460 |  |
| 13 |  | 5口POE交换机 | 支持我院已有监控平台，含以太网供电 | 台 | 8 | 530 |  |
| 14 |  | 5口普通交换机 | 支持我院已有监控平台 | 台 | 6 | 180 |  |
| 15 |  | 网络高清摄像机（筒型或枪型） | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接。 | 台 | 35 | 550 |  |
| 16 |  | 网络高清摄像机（筒型或枪型、POE接口） | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接。 | 台 | 10 | 820 |  |
| 17 |  | 网络高清摄像机（半球型） | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接。 | 台 | 15 | 580 |  |
| 18 |  | 无外盖网络高清摄像机（半球型、POE接口） | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接。 | 台 | 20 | 800 |  |
| 19 |  | 网络高清摄像机（球型） | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接。 | 台 | 4 | 3890 |  |
| 20 |  | 摄像机支架 | 筒型摄像机壁装 | 个 | 50 | 20 |  |
| 21 |  | 球机支架 | 壁装或吊装 | 个 | 2 | 68 |  |
| 22 |  | 12V2A电源 | AC220V输入，DC12V输出，输出电流2A | 个 | 30 | 35 |  |
| 23 |  | 12V10A电源 | AC220V输入，DC12V输出，输出电流10A | 个 | 25 | 150 |  |
| 24 |  | 12V20A电源 | AC220V输入，DC12V输出，输出电流20A | 个 | 25 | 180 |  |
| 25 |  | 分离器 | 支持主流POE供电产品的网电分拨 | 个 | 20 | 32 |  |
| 26 |  | 光纤收发器 | 支持千兆单芯 | 对 | 15 | 280 |  |
| 27 |  | 光纤收发器电源 | AC220V，DC5V-1A | 个 | 15 | 45 |  |
| 28 |  | 无线网桥 | 传输距离≥1KM | 台 | 10 | 700 |  |
| 29 |  | 监控级硬盘 | 8TB容量，达到企业级要求 | 块 | 10 | 1900 |  |
| 30 |  | 企业级硬盘 | 4TB容量，达到企业级要求 | 块 | 5 | 1560 |  |
| 31 |  | 16路8盘位数字硬盘录像机 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 台 | 3 | 2646 |  |
| 32 |  | 32路16盘位数字硬盘录像机 | 支持我院已有监控平台，并无缝衔接 | 台 | 2 | 5670 |  |
| 33 | 电子巡更 系统 | 电子巡更棒 | 接触式，存储数据量≥5000千条。 | 根 | 3 | 1430 |  |
| 34 |  | 电子巡更点位 | 国产中性 | 个 | 15 | 8.5 |  |
| 35 | 入侵报警主机 | 被动型红外探测器主机 | 国产主流 | 台 | 6 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请按照此表格格式进行报价。

二、商务要求

1、凡在实施强制性产品认证的产品目录内的产品必须具有3C认证；

2、材料、制造和测试应执行最新版本的中国标准；

3、本批次货物必须出具国家认可的第三方检测中心的检验合格报告；

4、应答供应商须提供书面承诺函，承诺本次所投产品与我院现使用平台无缝衔接。

5、要求提供第三方检测机构的检测报告并加盖供应商鲜章。

三、供应商资格要求

参加本次采购的供应商应具备下列条件。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

四、文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及包装费、人工费、运输费、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

五、报名方式及响应文件的提交

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2024年3月7日16：00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2024年3月8日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2024年3月8日10:00时（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：审计科

联系方式：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2024年3月4日