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两区医院高压配电系统2024年度年检服务竞选公告

一、项目名称
内江市第一人民医院两区医院高压配电系统2024年度年检服务竞选
二、采购人名称
内江市第一人民医院
三、采购内容
依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》的有关规定，为新老院区内的10kv高压配电室电气设备及配套设备进行年度安全检查、预防性实验工作。共计11台变压器、28面高压配电柜、电力电缆、接地网系统等的调试和试验。
1、上述范围内设备的巡视维护，每月一次；
2、上述范围内电气设备预防性试验一次；
3、应急抢修时间：半小时内响应，一小时内到达现场。
四、最高限价
8.3万元
五、中选方式
在符合资质审查的前提下，最低价中选
六、供应商要求
（一）必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立
法人资格的合法企业，并获准在内江服务的企业，具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有
重大违法违规记录；
（四）具有输（送）变电工程专业承包二级及以上资质，并同时具有承装（修、试）电力设施许可证（承装、修、试二级及以上）；
（五）供应商具有有效的安全生产许可证，持有安全员证（C证）,电工人员必须有电工进网作业证，其中至少有一名高压电工； 
（六）需踏勘现场，并取得踏勘记录，踏勘现场人员持高压电工证及C证；
（七）具有法律、行政法规的其他条件；
（八）不接受联合体投标；
（九）以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材
料的公司经审查核实后将被拒绝参加投标。
七、验收标准
 （一）高压设备年检、预防性试验必须符合《中华人民
共和国电力法》以及国务院《电力供应与使用条例》的有关规定和标准，严格施工；
（二）实验完毕后，供方出具正规的实验报告并签字、
加盖实验单位的章，按照一定规则分类、装订整齐，对实验不合格的设备给出书面的整改意见。
八、报名要求
现场报名，通过初步审查的供应商，根据通知在规定的时间内进行第二轮报价，供应商最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应，不允许进入竞选环节。
九、递交响应文件时间
符合条件且愿意参加的供应商于2024年_3__月__26_日10:00前将响应文件送至内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受。
十、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：张老师 
联系方式：13548318326
监督部门：审计科
联系方式：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com
内江市第一人民医院
2024年3月21日
