内江市第一人民医院

2024年纯水机维保服务采购项目更正公告

现对原定于2024年04月22日15：00院内竞选的2024年纯水机维保服务采购项目中包1的血透室纯水机的型号由
WJ-ROII2500A改为WJ-ROII-4000A
；第四部分的技术要求增加一条实质性要求：★5.每个月对纯水机进行配液及消毒，消毒时检测消毒液有效浓度，消毒后检测消毒液残留，并填写消毒记录。
特此公告。

内江市第一人民医院

2024年4月19日

