内江市第一人民医院特殊脐带夹采购项目更正公告

现对原定于2024年05月31日15：00院内遴选的“特殊脐带夹采购项目”的项目概况中的“医保耗材代码★”进行更正：

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	最高限价（元）
	医保耗材代码★
	适应症/用途★
	参考配置/型号
	样品要求★
	备注

	1
	特殊脐带夹
	只
	按计划
	164.86
	C010317004

C140202258
	用于压住新生儿脐带，阻断血供，以便进行切割脐带，完成新生儿断脐。
	1.工作长度≤130mm；
2.特殊脐带夹采用双夹设计，双夹均可拆卸，夹子厚度≤7mm，并采用不同颜色以区分血液阻断夹和断脐留置夹；
3.断脐操作方式为注射式；
	需提供样品
	首轮报价不能超过最高限价，超过视为无效响应。


特此公告。

内江市第一人民医院

2024年05月24日

