内江市第一人民医院
电梯钢丝绳采购公告
1、 项目概况
1． 采购单位：内江市第一人民医院
2． 采购项目名称：电梯钢丝绳采购
3． 履约地址：内江市第一人民医院新区
4． 最高限价：人民币9.27万元，此限价包含此次服务所需的材料费、人工费、运输费、安装费及调试费等全部费用。
5． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
6． 采购项目内容及要求：
	序号
	名称
	要求
	最高限价
（元）
	供应商报价（元）

	1
	电梯配件更换服务
	新区住院楼1-6#电梯钢丝绳
	92700.00
	[bookmark: _GoBack]

	合计：
	人民币（元）：             大写金额：


注：请按照此表格格式进行报价，供应商所报价不得超过9.27万元，否则无效。
2、 商务要求
1． 供应商提供的配件必须符合电梯的相关参数标准，必须保证更换配件后，电梯的安全、正常使用。
2． 供应商需明确参选配件的品牌、型号，且与现场交付使用的一致。质保要求：自验收完成之日起，12个月。

配件清单如下（预计数量）：
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	品牌

	1
	钢丝绳
	≧4680
	米
	12Φ
	

	备注：供应商需提供国家检验检测等相关机构认可的产品合格证明。


3． 售后服务：
（1） 由于此次更换配件中部分配件的特殊性，供应商需提供3个月的技术服务和现场免费调试。
（2） 维修保证：供应商在技术服务和调试期中，需承诺专人负责售后，提供免费服务电话，1小时电话响应,2小时现场响应，24小时解决问题，保证电梯的正常运行。如24小时内无法修复的，双方可另行协商。
3、 供应商资格要求
  参加本次采购活动应具备下列条件：
1． 具有独立承担民事责任的能力；
2． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及资质；
4． 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5． 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6． 本采购项目不接受联合体投标；
7． 法律、行政法规规定的其他条件。
四、文件要求
1． 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2． 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3． 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照、电梯维修安装资质等，须加盖竞选供应商鲜章。
4． 供应商须提供服务承诺函。
5． 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。
6． 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
五、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年6月30日16：00（北京时间）。
3． 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年7月1日10时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年7月1日10时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
监督部门联系方式：
纪检组电话：0832-2155637
审计科电话：0832-2155638
邮箱：njyyjss@163.com




                         内江市第一人民医院                                          
          2024年6月24日  
