内江市第一人民医院

一年期腕带采购项目采购公告

- 项目概况

- 采购项目名称：一年期腕带采购项目

- 采购项目期限：自合同签订生效之日起一年

- 采购项目最高限价：人民币11.2万元，以实际用量结算。此限价包含此次服务所需的材料、人工、运输税金等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。

- 采购项目内容及要求：

| 名称 | 规格 | 单价限价 （元/每条） | 预计数量（万根） | 供应商单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打印腕带 | 280mm*30mm | 0.8 | 11 |  |
| 手写腕带 | 常规 | 0.6 | 4 |  |
| 总计： | 人民币（元）： 大写金额： |  |  |  |

+注：请按照此表格格式进行报价。

- 商务要求

- 打印腕带要求

- 腕带净长度：270mm；腕带打印区域：85*20mm；腕带厚度：0.28mm

- 产品颜色：正蓝色（打印区域白色）

- 产品材质：纳米硅胶环保型材质

- 特性：防水、防油、防酒精、抗菌、耐高温、柔软度好。

- 打印方式：热转印（需装碳带）

- 支持的条码类型：需支持所有的一维码和二维码

- 扫描有效期：≥30天

- 手写腕带要求

- 材质：PVC。

- 不可有刺激性气味，不含铅/镉/汞/六价铬/多溴二苯/不含重金属、不含双酚A或不含重金属。

- 质量要求

所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。

- 质保要求

质保期为验收合格后一年，质保期自采购人验收合格之日起开始计算。质保期内出现质量问题，要求在48小时候内处理完毕。

- 售后服务要求

- 需派专人负责与我方联系售后服务事宜。在收到有关产品的质量问题反馈时，应24小时内与售后服务人员赶到现场。

三、供应商资格要求

- 参加本次采购活动应具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

四、响应文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商需按照要求提供样品（需自备腕带和碳带，待现场打印测试），同响应文件一起提交。

五、响应文件提交和采购时间、地点

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2024年7月1日16：00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2024年7月2日10：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2024年7月2日10：00（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。

六、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：

纪检组：0832-2155637

审计科：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2024年6月25日