  
附件一
	

	序号
	消毒产品及化学试剂名称
	规格
	产品参数
	单位
	厂家
	报价/元

	1
	葡萄糖酸氯己定乙醇溶液
	50ml-100ml
	葡萄糖酸氯己定乙醇溶液浓度>0.5%
，乙醇含量60%以上；葡萄糖酸氯己定含量2g/L-45g/L;符合《皮肤消毒剂通用要求(GB27951-2021)》的要求。
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