内江市第一人民医院
小家电采购项目公告
1、 项目概况
1． 采购项目名称：小家电采购项目
2． 采购项目期限:自合同签订生效之日起一年 
3． 采购项目最高限价：人民币29.8万元，按实际用量结算。此限价包含此次服务所需的材料、安装、调试、人工、运输、税金等全部费用。
4． 报价方式：统一折扣率。
5． 中选方式：供应商在满足资格要求及商务要求的基础上，最低价中选。
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	最高单价限价（元）
	质保周期

	1
	商务办公直饮机
	1.电源功率：220V 50Hz 2KW
2.水箱容量：≥15L
3.产水流量：开水30L/ H 直饮水30L/ H 
4.出水方式：一开一直饮
5.适用人数：≥30人
产品特点：智能控制
6.过滤配置：PP棉+压缩活性炭+PP棉+RO反渗透膜+压缩活性炭

	台
	5452
	整机1年，主要部件3年

	2
	智能商务直饮机
	1. 电源功率：380V50Hz9KW
2.水箱容量：≥90L
3.产水流量：开水150L/ H ；直饮水60L/ H 
4.出水方式：二开一直饮
5. 适用人数：≥150人
产品特点：智能控制
6.过滤配置：PP棉+压缩活性炭+PP棉+RO反渗透膜+压缩活性炭
	台
	6392
	整机1年，主要部件3年

	3
	智能商务直饮机
	1.电源功率：220V50Hz2KW
2.水胆容量：≥18L
3.产水流量：开水20L/ H ；温开水80L/ H 
4.出水方式：一开一温    
5.适用人数：≥50人
产品特点：智能控制
6.过滤配置：PP棉+压缩活性炭+PP棉+RO反渗透膜+压缩活性炭
	台
	5170
	整机1年，主要部件3年

	4
	电热水器
	1.容积：80L
2.控温方式：电子
3.热水输出率≥80%
4.加热功率≥2500W
5.能效等级：一级能效
	台
	1599
	整机1年，主要部件6年

	5
	3P空气能热水器及配件
	1.规格：3匹
2.设定温度：20-60度
3.制热量≥11kW
4.额定功率≥2.4kW
5.噪音db（A）≤60
6.能效等级：一级能效          
	台
	14535
	整机1年，主要部件3年

	6
	5P空气能热水器及配件
	1.规格：5匹
2.设定温度：20-60度
3.制热量≥20kW
4.额定功率≥4.34kW
5.噪音db（A）≤60
6.能效等级：一级能效
	台
	22300
	整机1年，主要部件3年

	7
	除湿机
	1.日除湿量：90L/24h(30℃/RH80%)
2.适用面积：50㎡-150㎡
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
	台
	3000
	整机1年

	8
	除湿机
	1.日除湿量：150L/24h(30℃/RH80%)
2.适用面积：150㎡-300㎡
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
	台
	4000
	整机1年

	9
	展示柜
	1. 容量：≥360L
2.制冷方式：风机+直冷
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
4.能效等级：二级及以上
	台
	2350
	整机1年，主要部件3年

	10
	展示柜
	1.容量：≥625L
2.制冷方式：风机+直冷
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
4.能效等级：二级及以上
	台
	3760
	整机1年，主要部件3年

	11
	小电冰箱
	1. 容量：≥45L
2.制冷方式:直冷
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
4.能效等级：二级及以上
	台
	658
	整机1年，主要部件3年

	12
	电冰箱
	1. 容量：≥170L
2.制冷方式:直冷
3.提供的机型不能是工程机或展示样机。
4.能效等级：三级及以上
	台
	1084
	整机1年，主要部件3年

	13
	冷藏柜
	1. 容量：≥400L
2.温度范围:冷藏0-10℃
3.能效等级：二级能效
4提供的机型不能是工程机或展示样机。
5.能效等级：二级及以上
	台
	2026
	整机1年，主要部件3年

	14
	台式消毒柜
	1.容量：≥70L
2.消毒星级：国标二星级消毒
	台
	680
	

	115
	55英寸电视
	1.★屏幕：A+液晶屏体，智能电视；
操作系统≥64位Android 9.0，分辨率：≥3840*2160，对比度≥5000：1
2.CPU ARM≥64位；Cortex-A53*4；GPU≥G52*2；      
RAM/ROM≥1GB/8GB ；协处理≥NEON*2核
3.★视频解码（USB支持）H.264/AVC、H.265/HEAC、TS、AVI、MPG、MKV、MOV、MP4、RM、RMVB、FLV等常见多媒体视频格式，图片格式（USB支持）JPEG、PNG、BMP等常见图片格式。
4.图像处理技术HDR10、超清解析、原色真彩、点阵光控。
5.★支持蓝牙遥控器（蓝牙遥控器非标配）语音控制及输入，多屏互动功能，包含媒体推送（手机向电视上推送，包含 DLNA、AirPlay）、屏幕镜像（手机内容镜像到电视，即 Miracast） 。
6.最大输出功率≥2×8W，音响系统5段均衡/环绕声、五段均衡增益调整。
7.★RF输入×1，AV输入≥×1，USB输入≥×2，  HDMI输入≥×2，AV-in输入≥×1，同轴输出≥×1，网络接口×1（下），内置WIFI  2.4G单频。
8.★额定电流≤0.34A；功率消耗(额定) ≤75W；待机功率≤0.5W。
9.★提供3C认证，节能认证、SRRC认证及检测报告，提供质保范围及时长说明。
10.★提供的机型不能是工程机或展示样机。
11.★能效等级：三级及以上
	台
	2025
	整机1年，主要部件3年

	116
	65寸会议平板电视
	
	台
	2800
	整机1年，主要部件3年

	117
	85寸会议平板电视
	
	台
	5590
	整机1年，主要部件3年

	118
	电视移动支架
	配套65英寸-85英寸使用；厚材质钢
	个
	780
	

		折扣率:


6． 采购项目内容及要求：

注：请按照此表格格式进行报价。
（1）质量要求
所有货物均需满足国家、行业、环保及质量要求。参选的供应商需在产选时提供投标产品的3C、节能等认证证书及检测报告。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由成交供应商自行负责。
（2）服务要求
1、供应商提供的商品必须是2023年1月1日后生产且未使用的全新产品。质保期：15天质量问题包换，主要零部件三年保修，主要零部件明细包括显示屏、背光组件、逻辑组件、电视机主板。质保期内产品质量出现问题，中标人负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商承担；质保期间提供成本零配件供应及免费维修服务。
2、运输及安装：安装符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，运输及安装过程中发生的一切费用由成交供应商负责。
（3）售后服务要求
要求接到电话后30分钟内响应，4小时内到现场恢复正常使用；若72小时内仍未维修好的，需提供同类产品替代或提供应急解决方案。
（4）其他要求
成交供应商在本项目实施过程中要严格按照规范进行施工，不得出现违规操作，在施工过程中出现的一切安全责任事故由成交供应商自行负责。
2、 参加本次采购的供应商应具备下列条件。
参加本次采购的供应商应符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件。
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 本招标项目不接受联合体投标；
7. 法律、行政法规规定的其他条件。
三、响应文件要求
1．供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。
2．除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。
3．竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。
4．供应商须提供服务承诺函。
5．竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。
6．所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。
四、报名方式及响应文件的提交
1． 报名方式：网络报名。
2． 报名截止时间：2024年 8月 15日16：30（北京时间）。
3． [bookmark: _GoBack]报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。
4． 响应文件提交方式：开标当日现场提交。
5． 响应文件提交截止时间：2024年8月16日10:00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。
6． 采购时间：2024年 8月16日10:00时（北京时间）。
7． 采购地点：内江市第一人民医院新区全科医师楼五楼会议室。
六、联系方式
通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号 
邮编：641001
组织部门：总务科
联系人：谭老师 
联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外） 
	监督部门联系方式

	纪检组电话
	0832-2155637

	审计科电话
	0832-2155638


邮箱：njyyjss@163.com
                       内江市第一人民医院                                             
2024年 8 月 9 日
