内江市第一人民医院

手术室除湿设备采购项目采购公告

- 一、项目概况

- 采购单位：内江市第一人民医院

- 采购项目名称：手术室除湿设备采购项目

- 履约地址：内江市第一人民医院（两区）

- 最高限价：人民币12.72万元，此限价包含此次服务所需的材料费、人工费、运输费、安装费及调试费等全部费用。

- 中选方式：供应商在满足资格要求及技术和商务要求的基础上，最低价中选。

- 采购项目内容及要求：

| 序号 | 名称 | 设备样式 | 单位 | 房间 面积 | 预计 数量 | 最高单价限价 （元） | 供应商 单价报价 （元） | 供应商 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿设备（新区） | 吊 顶 管 道 式 | 台 | 20-35㎡ | 26 | 3600 |  |  |
| 2 | 除湿设备（城南） |  | 台 | 20-30㎡ | 8 | 4200 |  |  |
| 合计 |  | 人民币（元）： 大写金额： |  |  |  |  |  |  |
| ★要求 |  | - 根据《医院感染管理要求》和《手术室环境管理规范》手术室内湿度需要保持在30-60%范围内； - 除湿改造后的手术间需满足《洁净手术部通用技术要求》GBT42392-2023标准中相关的技术参数指标。 - 除湿设备的除湿方式应为“压缩机式”。 - 4、安装除湿设备时，需对手术间内部份通风系统进行改造。 |  |  |  |  |  |  |

注：请按照此表格格式进行报价，供应商所报单价不得超过最高单价限价，总价不得超过12.72万元，否则无效。

- ★二、技术要求

- 除湿设备应在环境温度5℃~40℃时可正常运行。

（2）除湿设备应具有：LED显示控制、智能恒湿、可调可控、自动化霜等功能。

（3）除湿设备应有多重保护，需具有过电流保护、压缩机延时保护、相序保护等保护功能，具有安全接地保护、温度保护、缺相保护等保护功能，电源需具有密封式电控箱等防护。全方位保障除湿设备运行的安全性和稳定性。

（4）参选的除湿设备需提供国家认可的《生产企业质量管理认证证书》及《3C国家强制性产品认证证书》。

（5）其他要求

供应商需提供除湿设备生产厂家的售后授权书和固定的售后服务人员名单及联系方式。同时为购买方提供配套的技术服务及措施，以及完善的售后服务及技术支持。

注：为确保手术室除湿设备安装改造项目实施的准确性，参加此次竞选的供应商可到现场进行实地踏勘。

现场联系人：黄老师，联系电话：13541616520。

- ★三、商务要求

- 供应商提供的除湿设备必须符合国家相关要求生产的全新产品，必须保证设备安装后的安全、正常使用。

- 供应商需明确参选设备的品牌、型号，且与现场交付使用的一致。质保要求：3年，自验收完成之日起开始计算。

- 售后服务：

- 维修保证：供应商需承诺专人负责售后，提供免费服务电话，1小时电话响应,2小时现场响应，24小时解决问题，保证设备的正常运行。如24小时内无法修复的，双方可另行协商。

- 四、供应商资格要求

- 参加本次采购活动应具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 本采购项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

五、文件要求

- 供应商报送的竞选资料、项目报价表须加盖公章，并加盖骑缝章，否则视为无效竞选。

- 除项目报价表以外的资质文件需装订成册，尽量采用胶装方式。

- 竞选文件包括但不限于经办人委托书、经办人身份证复印件、营业执照等，须加盖竞选供应商鲜章。

- 供应商须提供服务承诺函。

- 竞选所报价格必须包括此次购买的产品费用以及人工费、配送费、税金等全部费用。

- 所有竞选文件（包括报价单）必须密封并在封口处加盖骑缝章，不接受未按要求密封的竞选资料。竞选资料必须齐全，复印件须加盖竞选供应商鲜章。

六、报名方式及响应文件的提交

- 报名方式：网络报名。

- 报名截止时间：2023年8月28日16：00（北京时间）。

- 报名邮箱：njyyjss@163.com（邮件名称“公司名称+项目名称报名表”，报名表格式为word版和盖鲜章的PDF版）。

- 响应文件提交方式：开标当日现场提交。

- 响应文件提交截止时间：2023年8月29日9：00时（北京时间）。逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，此次采购不接受邮寄的响应文件。

- 采购时间：2023年8月29日9：00时（北京时间）。

- 采购地点：内江市第一人民医院新区全科楼五楼会议室。

七、联系方式

通讯地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮编：641001

组织部门：总务科

联系人：谭老师

联系方式：0832-2037643，法定工作日内8：00~12：00/ 14：30~17：30（法定节假日除外）

监督部门：

纪检组：0832-2155637

审计科：0832-2155638

邮箱：njyyjss@163.com

内江市第一人民医院

2023年8月23日