- 第五章 采购项目技术、服务要求

一、采购项目概况

内江市第一人民医院拟采用采购热升华打印纸一批，兹采用院内竞选的方式邀请供应商参与竞选。

★二、本项目采购内容及其参数要求

（一）采购内容：

| 包号 | 编号 | 标的名称 | 单价最高限价（元） | 预计数量 | 计量单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 热升华打印纸 | 15 | 6600 | 页 | 99000 |

- （二）参数要求：

1.纸张大小：A4

2.耗材：色带（每箱打印纸应包含与该箱纸张所匹配的色带，以包装说明为准）

3.重量≥228g/m2

4.厚度: 188±15μm

5.白度≥92%

6.光沢度≥35%

7.不透明度≥95%

8.配套打印机型号：DP-DS820（BK）

9.用途：专用于PET/CT融合图像输出。

10.其他要求：

彩片质量鲜活亮丽，全幅面打印、自动镀膜，彩片防水、防手印，长久保存（30年以上）。

11.纸面平整洁净，无褶子、皱纹、破损、硬质块、透光点、鱼鳞斑、色差、各种斑点和明显的毛布痕。

★三、商务要求：

（1）履约时间：自合同签订之日起一年。

（2）合同履约地点：内江市第一人民医院两区

（3）合同支付约定：按月据实结算。

（4）所有货物均需满足国家、行业，环保及质量要求。供货时，采购人有权就本批次货物抽检、送检，若检测质量不满足采购文件要求或不满足国家、行业要求的，采购有权拒收并取消中选结果；由此带来的一切不利后果，由中选人自行负责。

（5）售后服务要求：质保期：3个月，质保期自采购人验收合格之日起开始计算。

（6）履约验收程序：供应商须指派专人将货物按照采购人要求码放整齐，采购人按照送货清单及合同验收入库和结算货款。

（7）履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次送货，完成送货、验收入库视为验收完成。

（8）违约责任与解决争议的方法：

8.1.供应商所提供的产品的生产厂家、品种、规格型号、数量不符合采购人要求的，采购人有权拒绝收货。

8.2.若因供应商的产品存在质量问题或缺陷造成采购人或第三人人身损害、财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任。

（9）合同其他条款：付款前供应商应向采购人提供采购产品的正规发票和有关单据，发票和单据的开具内容符合法律法规规定和采购人的要求，供应商未能按照约定提供正规发票和有关单据的，采购人有权拒绝支付相应款项且不视为采购人违约。

注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，竞选人不满足的，将按照无效响应处理。