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一、项目概况
为采购单位提供射线装置场所建设项目的职业病危害放射防护预评价、控制效果评价、环境影响评价、竣工环境保护验收检测服务并提供相应报告。
★二、服务清单
	序号
	名称
	单价最高限价（元）
	数量
	单位
	最高限价（元）

	1
	射线装置场所建设项目职业病危害放射防护预评价
	4500
	5
	项
	22500

	2
	射线装置场所建设项目职业病危害放射防护控制效果评价
	5500
	5
	项
	27500

	3
	射线装置场所建设项目环境影响评价
	29000
	2
	项
	58000

	4
	射线装置场所建设项目竣工环境保护验收检测
	23000
	2
	项
	46000



注：本清单数量均为预计数量，实际数量根据实际服务量据实结算。
★三、服务要求
1.根据需求提供预评价和控制效果评价服务。按照我国《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T181-2006）对射线装置场所建设项目进行职业病危害放射防护预评价、控制效果评价，编制符合行政部门审查规范的职业病危害预评价报告和控制效果评价报告,并根据国家要求组织专家进行技术审查和协助办理放射诊疗许可证。
2.根据需求提供射线装置场所建设项目开展环境影响评价和竣工环境保护验收监测服务。按国家法律、法规、规范和标准的要求，编制符合行政部门审查规范的环境影响评价报告和竣工环境保护验收监测报告，取得生态环境主管部门批复文件，协助办理辐射安全许可证。竣工环保验收通过现场验收和专家会议，获得四川省生态环境厅批准。
3.如主管部门提出需整改项，按主管部门要求配合采购方迅速完成整改。
4.供应商应确保及时、完整、有效的完成服务项目，检测工作中碰到的所有技术问题均由供应商负责解决。
5.根据采购方需求，对新建、改建、扩建项目职业病危害放射防护工作提供必要的技术指导。
6.供应商完成的报告如果不能通过相关单位的检查，供应商免费重新检测并编制报告直到通过相关单位检查为止。如因供应商原因引发损失的，由供应商赔付相关损失。
7.专人负责对接采购人业务，及时响应采购方需求。
★四、商务要求
1.服务期限：2025年3月起至2026年3月止。
2.服务地点：采购人指定服务地点。
3.付款方式：验收合格后由供应商开具合法票据，在收到票据后30日内进行付款。双方约定其他支付方式的，按照双方约定执行。
4.验收交付标准和方法：项目顺利通过卫生健康行政部门及生态环境主管部门的审核批准。
5.违约责任与解决争议的方法：（1）供应商如未按要求的行业标准与相关的法律法规编写报告，采购方有权单方面终止合同，并且供应商全额退还采购方支付的技术服务费，采购方有权追究供应商的法律责任；（2）单个项目未在规定时限内完成，应向采购人支付此项目总费用20%的违约金；（3）因本次合同签订、履行等所有事项的争议或者纠纷，均应通过向采购方住所地人民法院提起诉讼解决。
6.供应商必须严格按照最新的行业标准与相关的法律法规编写报告，如未按要求的行业标准与相关的法律法规编写报告，采购方有权单方面终止合同，并且供应商全额退还采购方支付的技术服务费，采购方有权追究供应商的法律责任。
7.供应商应拟定应急响应方案，制定应急响应方案来应对采购方临时、突发的检测服务要求。
8.采购方有时间节点要求的项目，供应商须按照采购方要求在规定的时间节点内完成检测并交付报告。
9.单个项目未在规定时限内完成，应向采购方支付此项目总费用20%的违约金。

注：本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不满足作无效投标处理。
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