# 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1.标的情况

| 序号 | 标的名称 | ★单价最高限价（元） | 预计 数量 | ★计量单位 | 预算金额/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜 | 700 | 20 | 样 | 14000 |
| 2 | 透射电镜 | 700 | 20 | 样 | 14000 |
| 3 | 水迷宫测试 | 700 | 10 | 次 | 7000 |
| 4 | Y迷宫测试 | 700 | 10 | 次 | 7000 |
| 5 | 免疫荧光 （四标） | 300 | 20 | 张 | 6000 |
| 6 | 免疫荧光 （五标） | 1200 | 25 | 张 | 30000 |
| 7 | 切片全息扫描（四标） | 300 | 20 | 张 | 6000 |
| 8 | 切片全息扫描（五标） | 1200 | 25 | 张 | 30000 |
| 9 | PCR检测 | 100 | 30 | 指标/样本 | 3000 |
| 10 | WB检测 | 100 | 30 | 指标/样本 | 3000 |
| 11 | 电生理膜片钳 | 3000 | 10 | 个 | 30000 |

## 3.2.技术要求

★采购实验检测服务，按照所提供服务进行，据实结算。

（1）免疫荧光：采用最新的TSA技术，结果进行定性及半定量分析。

（2）透射电镜：采用前后双固定法，多方位拍照观察采集图像并分析。

（3）WB检测：实验中采用整膜，实验方法重复三次。

（4）切片全息扫描：用匈牙利3D进口扫描仪进行扫描，放大630倍观察片子。

须知：1.本部分标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效投标处理。

### ★3.3、商务要求

#### 1.交货期及地点

#### （1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，成交供应商应于收到通知后2小时内响应。

#### （2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

#### 2.付款方法和条件

#### （1）结算方式：货款按实结算且由双方协商决定。

#### （2）成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用。

3.验收

（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人竞选文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、采购合同约定标准进行验收。

（2）验收数量需求：由项目负责人确认实际用量是否合格。

（3）验收时如发现所交付的检测报告不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。

（4）若所提供报告不符合验收标准，成交供应商经过2次更正后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权不认可全部（或部分）报告或解除合同。涉及费用或损失均由成交供应商自行承担，还应向采购人承担相应的违约责任。

（5）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

4.售后服务

（1）要求成交供应商必须严格按照竞选文件要求和响应文件中的承诺提供配送服务。

（2）要求成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在响应文件中列明售后联系人及联系电话。

（3）要求成交供应商须按采购人要求分期分批进行检测。

5.包装和运输

（1）成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

（2）成交供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

（3）本次采购的标的物需要运输，成交供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

6.标本处理

成交供应商应当按采购人需求开展相关检测，不得将标本挪作他用，并在检测结束后及时按要求销毁未使用完的所有标本。

## 3.4.其他要求

### 1.违约责任与解决争议的方法

## 1.1违约责任

（1）成交供应商逾期15日内不能提供采购人所需的检测结果的，应向采购人每日支付该批次货款千分之三的违约金。

（2）成交供应商逾期15日及以上不能交付以上产品的，视同不能供货，须向采购人支付该批次货款的10%的违约金，同时采购人可以单方面解除采购合同。

（3）若因成交供应商原因造成采购人被监管部门通报三次及以上的或者造成采购人违规采购，采购人有权单方面解除采购合同。同时，采购人有权要求成交供应商支付该批货物价款20%的违约金。

（4）成交供应商若发生严重医疗不良事件或被国家法定检测机构检测为不合格，视为成交供应商违约导致不能实现采购合同目的，采购人有权单方面解除采购合同，并要求成交供应商需承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应当承补足。

（5）若根据法律规定或本协议约定违约或违规情况产生，由成交供应商各项税、费或其他费用支出。

（6）成交供应商不能保证及时提供检测报告，除应当向采购人承担违约责任外，采购人仍有权单方面解除采购合同。

（7）因成交供应商的违规操作造成采购人或第三人人身损害或财产损失的，由成交供应商承担赔偿责任。

（8）若因成交供应商原因造成采购人挂网执行存在问题以及线上支付不及时、造成采购人未挂网采购的或者存在其他问题的，成交供应商应承担违约责任，且采购人有权要求成交供应商支付该批货物价款20%的违约金，采购人有权单方面解除合同。

1.2解决合同纠纷的方式

- 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

2.履行期限：3年。

3.合同支付约定：双方协商确定。

4.履约验收程序：分批次验收。

5.履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次检测，并出具合格检测报告。