# 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1.标的情况

采购包1：

| 包号 | 编号 | ★通用名 | 预计数量 | 规格★ | 预算金额/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 复合碘消毒液 | 按需求 | 40-60ml | 据实结算 |
|  | 2 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 按需求 | 40-60ml | 据实结算 |
|  | 3 | 75%酒精消毒液 | 按需求 | 40-60ml | 据实结算 |
|  | 4 | 75%酒精消毒液 | 按需求 | 500ml | 据实结算 |

## 3.2.技术要求

### 采购包1：

| 序号 | ★通用名 | 参数★ | ★单价最高限价（元） | 价格权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合碘消毒液 | 碘酊：有效碘含量范围/(g/L）:18-22；乙醇含量范围%:45-55； 碘伏:有效碘含量范围/(g/L）:2-10；符合《含碘消毒剂卫生要求（GB/T26368-2020）》《皮肤消毒剂通用要求（GB27951-2021）》的要求。 | 2.1元/瓶 | 45.14% |
| 2 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 葡萄糖酸氯己定乙醇溶液浓度>0.5%，乙醇含量60%以上；葡萄糖酸氯己定含量2g/L-45g/L;符合《胍类消毒剂卫生要求（GB/T26367-2020）》《皮肤消毒剂通用要求(GB27951-2021)》的要求。 | 3.0元/瓶 | 1.29% |
| 3 | 75%酒精消毒液 | 乙醇含量不低于60％（体积分数）或52％（质量分数）；有效成分含量的±10％应符合标识量。符合《醇类消毒剂卫生要求（GB/T26373-2020）》《皮肤消毒剂通用要求（GB27951-2021）》的要求。 | 1.68元/瓶 | 14.45% |
| 4 | 75%酒精消毒液 | 碘酊：有效碘含量范围/(g/L）:18-22；乙醇含量范围%:45-55； 碘伏:有效碘含量范围/(g/L）:2-10；符合《含碘消毒剂卫生要求（GB/T26368-2020）》《皮肤消毒剂通用要求（GB27951-2021）》的要求。 | 4.2元/瓶 | 39.12% |

## ★3.3商务要求

1.交货期及地点

（1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，中标人应于收到通知后2小时内响应。急用产品的配送时间不应超过4小时，一般产品原则上的配送时间不应超过2个工作日。

（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。

2.付款方法和条件

（1）结算方式：货款按实结算且由双方协商决定。

（2）成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用。

3.产品质量保证

（1）中标人须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

（2）中标人所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

（3）中标人提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷，由中标人承担全部责任，中标人还应负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

（4）中标人保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由中标人承担相应责任。

（5）中标人应保证所供产品原产地真实，产品是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如出现质量问题，中标人负责按照采购人要求办理退货并承担因产品质量导致的经济和法律责任。送货时，需向采购人提供以下资料：产品送货单、产品合格证明文件（检验报告单）、进口产品需出具中文标签、进口产品需提供中华人民共和国海关进口货物报关单。

（6）中标人保证所供产品有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用产品的过程中安全、有效。

4.验收

（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、采购合同约定标准进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；

（3）若所提供货物不符合验收标准，中标人经过2次维修或2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，中标人除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由中标人自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。

（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

5.售后服务

（1）要求中标人必须严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的医用产品规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的医用产品和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

（2）要求中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在投标文件中列明售后联系人及联系电话。

（3）产品临近失效期，采购人提前三个月向中标人提出更换，中标人须在产品失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

（4）中标人必须随货提供其具备有关合法有效的手续（包括但不限于）：

a.产品在证件所批的生产（经营）许可范围内;

b.各级授权书的内容齐全，包括授权销售产品范围、销售地域范围及有效时间、法人签名;

c.《消毒产品生产企业卫生许可证》;

d 新消毒产品（生产、进口利用新材料、新工艺技术和新杀菌原理生产消毒剂和消毒器械）应提供卫生许可批件;

e.卫生安全评价报告，评价报告内容包括产品的基本情况、产品标签（铭牌）、说明书、检验报告结论、企业标准或质量标准、国产产品生产企业卫生许可资质、进口产品生产国（地区）允许生产销售的批文情况。其中，消毒剂、生物指示物、化学指示物、带有灭菌标识的灭菌物品包装物、抗（抑）菌制剂还包括产品配方;

f.消毒产品标签和说明书符合《消毒产品标签说明书通用要求》(GB 38598-2020)的规定;

g.每配送一个批次的消毒产品需提供该批次的质检报告，且质检报告的批号应与配送产品一致。

6.包装和运输

（1）成交投标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需 求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

（2）投标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

（3）本次采购的标的物需要运输，投标人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

7.违约责任与解决争议的方法：

- 一、违约责任

- 1、中标人供应的消毒产品、质量不符合合同规定的，应向采购人支付该次货款总价百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的消毒产品给采购人，否则，视作中标人不能交付消毒产品而违约，按本条本款下述第“2”项规定由中标人偿付违约赔偿金给采购人。

- 2、中标人不能按合同约定及时、足量供应消毒产品而违约的，除应尽快按合同交付消毒产品外，还应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五／天的违约金；逾期交货超过七天，采购人有权单方面解除本合同，中标人则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金。若采购人单方面解除合同，则自解除通知送达中标人时，本合同解除。

- 3、中标人承诺提供的全部消毒产品不存在任何知识产权争议或其他纠纷，如因此造成第三方向采购人主张权利等纠纷，均与采购人无关，给采购人造成损失的，由中标人自行承担责任并赔偿由此产生的所有费用。

- 4、中标人供应的消毒产品质量不符合要求，造成采购人被卫生行政主管部门处罚或造成采购人与患者（或第三方）之间产生纠纷等情形，或造成采购人损失的，由中标人承担采购人的全部损失。

- 二、不可抗力

- 1、本条所述的“不可抗力”是指受影响方无法控制、不可预见的事件，包括战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方认可的事件，不包括故意违约或疏忽。

- 2、任何一方因不可抗力事件导致合同迟延履行或者不能履行的，不承担违约责任。

- 3、在不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方同意外，在不可抗力情形消除后应继续履行合同义务。

- 三、解决争议的方法

- 1．因消毒产品质量问题发生争议，由卫生行政管理部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。消毒产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；消毒产不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

2．合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均可向采购人住所地人民法院提起诉讼解决。