# 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1.标的情况

采购包1：

| 包号 | 编号 | 品目 | 标的名称 | 单价最高限价（元） | 数量 | 计量单位 | 标的金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | / | 两区医疗废物互联网+在线系统维护服务 | 110000 | 1 | 项 | 110000 |

### 3.2.技术要求

一、服务要求

（1）医疗废物在线监测维护服务要求

施工应由经验丰富、技术能力较强的人员组成，统一组织、管理、协调。日常检查维修，应安排工程技术人员严格按照规范要求和合同约定的维保范围、内容等对设备设施进行检测、维修，并做好测试、维修记录;应急维修，当设备设施发生预警或故障时，在接到通知后，将立即派工程师在约定的时间内进行解决或赶到现场进行解决。保证在最短的时间内解决问题，及时抢修并排除故障。需要更换设备的，负责人确认后及时更换。并做好维修记录;预警系统进行测试，确保系统运行完好，并形成测试报告。

1.保障系统的正常运行；关注系统数据，分析解决异常数据，保障数据的准确、清晰。

2.接听来电，微信视频、语音文字等反馈信息，详细了解问题，通过电话、语音、视频解答一般性或操作方面的问题，不能及时解决的问题需告知具体解决时间。

3.定期回访，了解产品的使用状态及需求。

4.数据库定期备份，保障数据的安全，数据需保存5年以上。

5.提供系统操作手册和视频教程。

6.硬件故障需及时维修，如果硬件损坏严重无法修复，需提供同等型号的硬件或者优于现有参数的硬件。

7.系统BUG的修复。

8.在使用过程中遇到无法通过电话、视频解决的，需安排售后人员到现场维护。

二、软件功能（保障已有软件功能的正常运行，满足后期升级需求）

1.医废智能收集系统：接收医废信息，数据自动生成。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息、运输线路监控、处置中心复核入库、医废处置情况等从产生到处置全闭环信息。

2.软件通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监管平台，自动生成日报表、月报表、转移联单，提供统计分析所需的原始数据。

3.医废后台预警功能：产废科室重量与入库重量不一致预警，入库与出库重量不一致预警，处置重量不一致预警，同比差异过大预警，未收（科室）医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警，遗失预警，出库超时预警。

4.医废后台监管功能：各级监管部门、医疗卫生机构、医废处置中心实现数据互通互享，可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作，通过在线数据分析规范废物收运环节的监督管理，监督各个必要的环节，使得突发事件第一时间可以到达管理高层，得到及时的指令和处理。

5.满足省市监管现行要求，如后期发生变化，须无条件升级满足要求，可实现与四川省卫生监督综合在线监测平台进行对接。

6.★可实现与市级监管平台对接（需提供有市级监管平台维护单位盖章确认的证明材料）。

7.★可实现与内江市医疗废物处置厂对接，实现医疗废物全闭环（需提供内江市医疗废物处置厂盖章确认的证明材料）。

三、硬件参数（保障现有硬件的正常运行，如设备发生故障确需更换，需提供参数一致的硬件）

1. 手持智能终端技术参数：

1.1 性能参数：Android 7.0操作系统，ARM Cortex-A53 64位四核处理器(1.3GHz)。

1.2 设备储存：AM+ROM内存2GB+16GB，MicroSD (TF)卡可拓展内存不低于128GB。

1.3 数据通讯：WLAN：双频2.4GHZ/5Ghz,支持IEEE 802 a/b/g/n协议

WWAN：2G：GSM（850/900/1800/1900MHz）、3G：WCDMA（850/900/1900/2100MHz）

4G：FDD-LTE（B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20）、TDD-LTE（B38/B41）。

1.4 蓝牙：支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.0+HS传输距离5-10米。GPS：支持GPS或者AGPS 。

1.6 物理参数：整机尺寸178mm×78mm×24mm，整机重量＜500g ，显示屏	5.0英寸IPS彩色显示屏，分辨率720×1280，支持多点触控，屏幕有水或戴手套均可操作。

1.7 电池容量：可选充电式聚合物电池（3.7V 4800mAh) 可拆卸，待机时间不低于350小时，工作时间不少于12小时，充电时间不大于4小时。

1.8 扩展卡槽：PSAM x 2、Micro SIM卡x 1 、TF卡×1、POGO Pin x 1。

1.9 通讯接口：Type-C USB x 1 ,支持OTG功能。

1.10配备功用：扬声器(单声道)，麦克风，听筒，13个软硅胶按键，配备重力传感器，震动马达。

1.11 语言/输入法：支持英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘，支持简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包。

1.12 使用环境：工作温度-20℃至55℃，储存温度-40℃至70℃，环境湿度5%RH--95%RH(无凝露)。

1.13 跌落规格：在操作温度范围内，6面均能承受1.5米高度30次跌落到混凝土地面的冲击。

1.14滚动测试：滚动连续1000次0.5m，6个面接触面滚动后依然稳定运行。

1.15 防护等级：IP66。

2. 手持智能终端数据采集功能要求：

2.1条码采集：支持二维扫描条码类型	PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code等。

2.2摄像头：800W像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄。

2.3热敏一体打印：打印速度不低于70mm/s，打印点数384dots，打印纸宽度58mm，打印纸直径25mm，支持小票打印。

3.蓝牙电子秤技术参数：

3.1最大秤量范围：0-150kg。

3.2最小感量：1-10g。

3.3机身厚度：75mm。

3.4电子秤总重量：4.5kg。

3.5电池容量：4V4000mA。

3.6使用环境：工作温度-10℃~40℃；相对湿度不小于90%RH（无冷凝）。

3.7使用电源：交流AC110V/220V（±15%），50Hz/60Hz（±1Hz）；直流USB:5V/1A（锂电池）。

3.8储运温度：-25℃~+55℃。

3.9通讯接口：标配RS-232C，标配无线蓝牙。

4.院内收集车规格及参数要求：

4.1医废收集车：聚乙烯材质，不含PVC，规格660L，1260*760*1230 cm。

5.暂存点视频监控参数要求：

5.1摄像机

5.1.1传感器类型： 1/2.7" Progressive Scan CMOS 。

5.1.2最小照度 ：0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 。

5.1.3镜头 ：4 mm, 水平视场角: 90°(6 mm 可选) 、快门 ：1/3 s ~ 1/100,000 s。

5.1.4日夜转换模式 ：ICR 红外滤片式 。

5.1.5宽动态范围 ：120 dB。

5.2图像

5.2.1最大图像尺寸 ：1920 × 1080。

5.2.2帧率 ：50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 。

5.2.3图像设置 ：亮度, 对比度, 饱和度, 旋转等通过客户端或者浏览器可调 。

5.2.4图像增强 ：背光补偿, 3D 数字降噪 。

5.2.5感兴趣区域 ：ROI 支持主码流, 子码流分别设置 1 个固定区域。

5.3压缩标准

5.3.1：视频压缩标准 ：H.265/H.264/MJPEG

5.3.2： H.265 编码类型 Main Profile

5.3.3视频压缩码率 ：32 Kbps ~ 8 Mbps

5.3.4音频压缩标准 ：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM

5.3.5音频压缩码率 ：64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 ~ 160 Kbps(MP2L2)/16 ~ 64 Kbps(AAC)

5.4接口及功能

5.4.1通讯接口 ：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

5.4.2音频接口 ：1 路音频输入(Line in), 1 路音频输出(插线式)

5.4.3报警接口 ：1 路报警输入, 1 路报警输出(三极管: 超过 30 mA 建议加继电器)

5.4.4支持协议 ：

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

5.4.5接口协议 ：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), GB28181, ISAPI

5.4.6通用功能 ：心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术

5.5恢复出厂配置

5.5.1支持 RESET 按键, 客户端或者浏览器恢复

5.5.2异常侦测 ：

移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错

5.5.3智能侦测：

场景变更侦测, 音频异常侦测, 虚焦侦测, 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 人脸侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测

5.5.4存储功能 ：支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储, NAS(NFS, SMB/ CIFS 均支持)

5.6：4G 参数

5.6.1无线制式 ：LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO

5.6.2无线频段 ：LTE-TDD Quad-band Band 38/39/40/41 、LTE-FDD Dual-band Band 1/3

TD-SCDMA Dual-band Band 34/39 、WCDMA Single band Band 1 、CDMA EVDO Single band 800 MHz

5.7其他：电源供应 ：DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圆口 、工作温度和湿度 ：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于 95%(无凝结) 、功耗 ：9 W Max、最远补光距离 ：50 m 、防护等级 ;IP67 、重量 ：750 g 、尺寸 ：194.1 × 93.9×93 mm

3.3.项目采购要求

一、商务要求：

1. 维护医废智能采集系统：（6）套

2. 维护医废后台监管系统：（1）套

3. 维护手持智能终端：（6）台

4. 维护蓝牙电子秤：（6）台

5. 维护院内收集车：（1）辆

6. 维护暂存点视频监控：（2）套

7.医疗废物标签纸：（3500）卷

8.做好日常维护和记录工作，由采购人相关人员配合供应商技术人员进行签字确认。

9.服务期内，供应商在接到采购人故障通知后30分钟内电话响应，并提出解决方案，若未能解决问题，应在6小时内到达现场进行处理。

10.保证医废相关数据及时上传至内江市医疗废物信息化管理平台，若系统出现预警应在30分钟内电话响应并处理预警，若未解决问题应在6小时内到达现场进行处理。

11.服务地点：内江市第一人民医院指定地点。

12.服务期限：合同签订之日起一年。

### 3.4.其他要求

1.违约责任与解决争议的方法：在执行本项目中发生的或与本项目有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人住所地人民法院提起诉讼解决争议。

2.合同履行期限：合同签订之日起一年期。

3.合同支付方式：签订合同约定。

4.履约验收程序：分批次验收。

5.履约验收时间：合同期限内，根据单次维修内容，完成维修、验收入库视为验收完成。

6.验收组织的其他事项：无

7.技术履约验收内容：根据国家（行业）医疗废物信息化管理标准、要求，必须严格按照要求进行验收。

8.商务履约验收内容：采购人按照本项目商务要求进行验收。

9.履约验收标准：采购人按照本项目合同要求进行验收。