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（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
★（一）标的情况
	包号
	编号
	标的名称
	规格
	单价限价（元）
	预估数量
	单位

	1
	1
	纸质利器盒1
	5L
	6.00
	15000
	个

	
	2
	纸质利器盒2
	10.5L
	8.00
	7750
	个

	
	3
	纸质利器盒3
	20L
	14.00
	7000
	个


注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
★（二）参数要求
1、合同签订前向采购人提供符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准号：HJ 421-2008 要求的检验报告。（提供承诺函，格式自拟）
2、产品交付要求：纸质利器盒含塑料内胆+塑料袋。
3、产品包装要求：塑料内桶+外盒为纸箱包装，袋子为编织袋包装，其它产品包装以保护货物完整、不受损伤为标准。
 ★（三）商务要求
1、交货期限：自合同签订之日起一年。 
2、交货地点：内江市第一人民医院。
3、结算及支付方式：按季度据实结算[每季度结算金额=（每季度各产品实际使用数量*各产品成交单价）之和，各产品成交单价=各产品单价限价*成交折扣率]。付款前供应商应向采购人提供采购产品的正规发票和有关单据，发票和单据的开具内容符合法律法规规定和采购人的要求，供应商未能按照约定提供正规发票和有关单据的，采购人有权拒绝支付相应款项且不视为采购人违约。
4、报价要求：本项目进行统一折扣率报价。0%＜供应商所报的折扣率≤100%。（统一折扣率定义：如果基准价为100元，折扣率是90%，实际支付金额=100×90%，即实际支付金额为90元。）合同履行过程中，成交供应商不得调整折扣率。
5、供应商的报价为完成本项目的含税包干价，包含但不限于：产品、人工、差旅费、保险费、运输费、装卸费、税金、利润、代理服务费及不可预见的所有费用以及在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人不再支付除合同金额以外的其他任何费用。
6、售后服务：供应商提供的产品须不少于1年的质保期，质保期内实行质量“三包”。
7、本采购项目为分批次供货，不限批次，每次供货数量不定，无论每批次喊货数量多或少，供应商均需保证按时、按需、保质、保量供货至指定地点。
8、本项目结算金额达到当年度采购合同总金额后，则当年度合同自动终止。
★（五）样品评审
	序号
	评审标准
	评审要求
	备注

	1
	利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开。
	1.供应商需针对每个标的分别提供一个满足竞选的样品（共三个样品）到现场，提供的样品需遮住生产厂家、地址、联系电话，其他保留。
2.评审时将对供应商提供的三种产品进行测试，不符合产品规格型号及产品达不到采购人使用要求的，视为符合性不通过。
3.成交供应商的提供的样品不予退还，做为验收时的依据。
	

	2
	利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合 GB/T 3181 中 Y06 的要求，利器盒侧面明显处应印制下图所示的警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。[image: ]
	
	

	3
	满盛装量的利器盒从 1.2m 高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。
	
	


★（六）违约责任与解决争议的方法
1、违约责任：
1.1.供应商所提供的产品的生产厂家、品种、规格型号、数量不符合采购人要求的，采购人有权拒绝收货。
1.2.若因供应商的产品存在质量问题或缺陷造成采购人或第三人人身损害、财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任。
2、解决争议的方法：在执行本项目中发生的或与本项目有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可向采购人住所地人民法院提起诉讼解决争议。
注：标注“★”的条款为本项目的实质性条款，供应商不满足的，将按照无效响应处理。


image1.png
W

Warning!

BRI EY

Infectious medical waste





