内江市第一人民医院
分子实验室设备租赁一批调研公告

内江市第一人民医院人民医院因业务发展需要，本着了解市场上潜在的优质价廉试剂，前期已完成对部分补充分子检测项目试剂相关信息的调研，现拟对该批试剂对应的新增设备租凭价格进行调研，诚邀具有合法合格资质制造商、供应商参与。
一、项目需求
检验科补充分子项目对应的新增设备租凭。
二、调研内容
产品名称、规格型号、参数、租赁价格等。
三、递交资料
[bookmark: _GoBack]（1）所提供检测设备对应的相关证件。
（2）须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可证。
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（4）设备租赁价格及方案，其他相关资料；
以上资料均需盖公司公章，并承诺所提交资料真实有效。
四、递交方式：邮件
以上资料请以PDF文件加盖章，按规定时间发送到指定链接。
五、递交截至时间
    2026年5月28日上午12：00之前
六、联系人：皮浩锟
电话：13438662511
7、 资料提交地址：https://yunbiz.wps.cn/c/collect/cbja39UBRS4
八、特别说明
（1）本次调研活动主要对市场同类产品进行产品信息收集，其调研结果仅为采购方参考使用，不对正式采购时起到任何优先、限制和约束作用。故本项目不发布结论性公告，调研结果仅作为院内参考使用。
（2）附件为该调研试剂需求参考，各供应商可提供价格、性能更优的产品。
注：项目调研仅作为该项目开展采购活动前期市场综合分析的支撑依据，与后期组织实施采购活动无直接关系。








附件：

	序号
	设备名称
	基本要求

	1
	

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]数字PCR检测系统(一套)
	1. 配置全自动前处理系统，帮助自动完成核酸提取和反应体系构建等。
2. 数字PCR仪可用于开展血流感染检测。
3. 数字PCR仪检测通道需≥6通道，浓度动态范围≥5个数量级。

	2
	

呼吸道快速检测仪(一台)
	1. 全流程检测时间：≤30分钟，满足门急诊快速出报告需求。
2. 设备集样本信息录入、进样、核酸磁珠提取、扩增余一体。

	3
	
核酸提取仪(一台)
	1. 用于结核耐药基因样本的核酸提取。
2. 可实现单人份条式提取。
3. 提取孔间差异≤5%。

	4
	全自动核酸提取及扩增仪(一套)
	1. 集核酸提取及扩增为一体。
2. 可用于高精HIV的检测。
3. 样本检测重复性CT≤3%。



