- 询价文件

- 注：“★”条款为本项目实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离将作无效响应处理。

- 一、项目名称

内江市第一人民医院院区共享轮椅服务投放采购项目（第二次）

二、项目概况

为了方便到医院就诊的行动不便患者，进一步提升服务满意度，现进行院区共享轮椅服务投放采购项目询价，由中选服务供应商在两院区设立共享轮椅服务点，提供轮椅租赁自助服务。服务期限三年，合同一年一签。

- 三、服务要求

★（一）标的情况

| 包号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务管理费最低限价 （元/台/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内江市第一人民医院院区共享轮椅服务投放 | 新区和城南院区 | 100.00 |

★（二）技术和服务要求

1.基本要求：

1.1运营模式：共享轮椅，自主投放，自助服务

1.2投放地点：内江市第一人民医院新区（内江市市中区汉安大道西段1866号）和城南院区（内江市市中区沱中路41号），包括但不限于门诊部、住院部等，若因城南院区整体搬迁，所属区域不再投放。

1.3投放数量：两院区总投放数量不少于10台，供应商可根据实际使用率或采购人需求增加或减少投放数量，但总投放量不得少于10台，增加或减少数量前必须向采购人报备，增减后必须由采购人管理人员确认数量，以便计算应缴服务管理费。

1.4计费要求：为了体现医院公益属性，在公共场所供群众使用以免费为主，用户每人每次可免费使用至少1小时，每人每天免费使用次数至少为1次。用户单次使用超过免费时长的，才进行收费。若收取用户押金的，在用户退还时应当即时返还押金，不得占用。收费标准及服务规则须在租借台进行明显提示。

1.5计费系统要求：须有成熟的线上收费系统。

1.6轮椅及辅助设施设备由供应商自行提供，采购人只提供置放场地和电源接入保障，供电电源，电源线路、插座及加锁保护网等由供应商安装，

1.7供应商负责共享轮椅的日常运营管理，确保设备的正常运行，并负责设备清洁、保养及维修工作。

2.轮椅及收纳架要求：

2.1所投放轮椅的生产厂家具有医疗器械生产许可证/生产备案凭证，轮椅具有有效的医疗器械注册证/备案凭证。（供应商须提供有效的轮椅生产厂家的医疗器械生产许可证/生产备案凭证和轮椅的医疗器械注册证/备案凭证）

2.2轮椅车前后轮胎为实心轮胎，免充气。

2.3轮椅扶手固定。

2.4轮椅基本参数：座位宽度≥45cm、靠背高度≥40cm、后轮≥24寸、承重≥100kg且质量符合《GB/T13800-2009手动轮椅车》或《GB/Z13800-2021手动轮椅车》标准的轮椅。

2.5轮椅收纳架每组可放置≥5台轮椅，为节约占地面积尺寸≤155×95×60cm。

2.6为方便管理，轮椅收纳架可随时移动。

2.7收纳系统供电额定电压不高于12伏。

2.8供应商须提供所投放轮椅和轮椅收纳架的经国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的有效检测合格证书复印件。

3.使用软件要求：

3.1开锁方式采用GPRS或4G网络及以上网络通信技术等两种开锁方式。

3.2智能锁能反馈记录开关锁状态和RFID识别功能，可双重功能记录开关状态。

3.3轮椅归还后可自动识别，可直接结束订单。

3.4可采用“小程序”或“公众号”，用户无需下载软件，扫码后即可进入。

3.5可远程开锁及软件远程升级、重启。

3.6免费时长和收费标准可按采购人要求设置。

3.7供应商须提供服务软件主要流程截图。

★4.服务要求

4.1供应商投放的轮椅及辅助设施的质量须符合国家质量标准或规范，因质量问题造成的用户、采购人或第三人的人身伤害或财产损失由供应商承担全部赔偿责任。

4.2供应商应在采购人指定地点和范围内安装自助设备，安装符合行业和安全规范，且不得占用消防通道。若采购人要求变更安装地址的，供应商应无条件配合并在规定时间内完成迁移，迁移若产生费用由供应商承担，采购人不承担任何费用。

4.3供应商在服务期间负责自助设备的安装、调试、维修维护、日常运营维护等运营服务工作，服务期间产生的费用全部由供应商承担。

4.4供应商应在自助设备显著位置公示自助服务收费标准、使用说明、安全提示、服务电话等公开信息，因信息不透明引发的用户投诉或纠纷由供应商承担全部责任。

4.5供应商应对轮椅按照规范定期清洁和消毒，并做好清洁消毒记录，采购人有权定期或不定期检查供应商的清洁消毒记录。

4.6由于轮椅的使用频率较高，供应商每周不少于一次巡检设备使用情况，尤其是存在安全隐患的设备要及时维修和更换，在安全隐患排除之前拒绝用户使用。巡检时可一并做好轮椅的清洁消毒工作。

4.7供应商应指派专人与采购人联系相关服务事宜，保障自助设备和服务软件全天24小时均能有效使用（用户网络通信故障除外），供应商在接到采购人或用户服务需求后，服务人员应在半小时内响应，若需到现场解决的，服务人员须在2小时内到达现场处置。后台故障非特殊原因应在4小时之内排除。

4.8供应商应对自助设备使用情况进行后台监控，一旦自主发现或接采购人反映使用频率较高或可用数量不足的情形，供应商应及时做好轮椅的调配和补充工作。

4.9供应商应定期协助采购人做好业务培训和相关宣传服务，供应商须提供电话咨询服务及用户投诉处理服务。

4.10供应商在履约期间，应当遵守安全生产等法律法规和医院相关制度，做好安全、环保等预防措施，因供应商原因造成的一切人身财产损失等均由供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。（供应商须提供承诺函，格式自拟，并加盖供应商公章)

★四、商务要求

（一）服务期限：3年，合同一年一签，期限从合同签订生效之日起计算。

（二）服务地点：内江市第一人民医院院区内。

（三）服务管理费缴纳约定：供应商按不低于100元/台/月的管理费成交报价、数量不少于10台的基准量（按初期实际投放数量计算）三个月一次向采购人缴纳服务管理费。若供应商增加轮椅数量的，从增加当月起按每台每月的管理费成交报价计缴管理费；若供应商减少轮椅数量的，从减少次月起减少部分不再计缴管理费，但减少后的数量不得少于10台。供应商应在合同签订生效后10个工作日内向采购人缴纳首期管理费，以后每隔三个月后内的前10个工作日内缴纳下一期管理费，以此类推，计费周期以合同签订生效日期为基准。

（四）收费标准要求：

1.押金标准：每台控制在300元以内

2.免费时长：每天用户首次租用免费时长不少于60分钟

3.收费标准：超过免费时长后每小时收费不得高于6元

4.每日收费封顶标准：用户首次租用起24小时内总共收费不超过50元

（五）履约能力要求

1.供应商或共享轮椅品牌运营商具有合法且在有效期内的GB/T 19001质量管理体系认证证书（供应商须提供证书复印件）。

2.供应商或共享轮椅品牌运营商已为共享轮椅投保产品责任险或承诺在合同签订后投保产品责任险，保额不低于100万元。（供应商提供保单或承诺函，承诺函格式自拟）

3.业绩要求：供应商或共享轮椅品牌运营商提供不少于3个2023年1月1日以来的共享轮椅运营业绩（提供业绩合同复印件，以合同签订时间为准）

注：供应商提供共享轮椅品牌运营商以上资料的，须提供供应商与品牌运营商在有效期内的合作协议复印件，否则不予认可。

（六）供应商应保证所提供的服务和产品均不会侵犯任何第三方的知识产权，且权属清楚。如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由供应商承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

（七）缔约过失责任

1.供应商成交后无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付本项目最低应收服务管理费（12000元）的 30%作为赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

2.若成交供应商提交的响应文件存在虚假材料或虚假响应的情况，成交供应商应向采购人支付本项目最低应收服务管理费（12000元）的30%作为赔偿金。

（八）违约责任：

1.由于供应商违反合同中所约定之内容，不能按时完成服务目标的，采购人有权要求供应商在规定时间内整改。若供应商两次未于采购人规定的整改期限内完成整改的，采购人有权终止合同。造成采购人经济损失的，供应商应当予以赔偿。

2.供应商不能按时提供服务或逾期提供服务的，每逾期1日应向采购人偿付合同总金额的1‰的违约金；逾期超过30日的，采购人有权单方面解除采购合同，供应商应按合同总金额的30%向采购人偿付违约金。

3.因供应商违反合同约定提供的服务不到位或服务延迟，造成采购人被监管部门通报或行政处罚予以罚款的，该罚款由供应商承担，若采购人先行垫付的，有权向供应商追偿。除此之外，供应商应当向采购人支付合同总金额的30%的违约金。同时，采购人有权单方面解除采购合同。

4.供应商明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，应当向采购人支付合同总金额30%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。

5.合同生效后，双方均应全面履行合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的全部损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费等。

6.供应商擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按合同总金额30%支付违约金，同时采购人有权单方面解除采购合同。

7.合同所涉各类违约金应于30日内支付。

（九）争议解决办法：

1.因服务（产品）质量发生的问题争议，可由国家认可的鉴定机构进行鉴定。服务（产品）质量符合规范标准的，鉴定费由采购人承担；不符合规范标准的，鉴定费由供应商承担。

2.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

3.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

★五、报价要求：

1.服务管理费：按不低于100元/台/月进行报价。

2.免费时长：按免费分钟数报价。

3.押金标准、收费标准和每日收费封顶标准按商务要求中“收费标准要求”报价。

4.报价分值：供应商根据《报价分值表》（见下表）报价项目和分值在《项目报价表》（见附件1）中一次性报出不可更改的价格（时长），采购人按供应商每项报价计算出相应得分之和后进行比较，总得分最高的供应商为中选供应商。总得分相同的，比较服务管理费，服务管理费高者为中选供应商；总得分和服务管理费均相同的，抽签决定中选供应商。

报价分值表

| 序号 | 报价项目 | 标准分值 | 报价得分计算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理费 | 10 | 满足询价文件要求且报价最高的为评审基准价，价格得分=（报价/评审基准价）×10 |
| 2 | 押金标准 | 20 | 满足询价文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×20 |
| 3 | 免费时长 | 20 | 满足询价文件要求且免费时长最长的为评审基准时长，时长得分=（时长/评审基准时长）×20 |
| 4 | 收费标准 | 25 | 满足询价文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×25 |
| 5 | 每日收费封顶标准 | 25 | 满足询价文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×25 |
|  | 合 计 | 100 |  |

- ★六、项目服务方案（包括但不限于以下内容）

- （一）服务保障方案；

- （二）应急预案和纠纷投诉处理方案；

- （三）质量安全保障方案；

- （四）消毒清洁服务方案；

方案内容存在以下缺陷之一的为无效方案。缺陷是指：①本项目提供的方案中引用法律法规、规范、标准或其他规范性文件存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③照搬采购需求且未作出进一步描述；④内容不完整或过于简略。

七、评审办法

供应商根据《报价分值表》报价项目和分值在《项目报价表》（见附件1）中一次性报出不可更改的价格（时长），采购人按供应商每项报价计算出相应得分之和后进行比较，总得分最高的供应商为中选供应商。总得分相同的，比较服务管理费，服务管理费高者为中选供应商；总得分和服务管理费均相同的，抽签决定中选供应商。

★八、供应商需提供以下资料

（一）资料包1：

1.供应商营业执照；

2.法定代表人授权委托书；

3.法定代表人和被授权人身份证复印件；

4.被授权人社保信息（须包含被授权人单位信息）；

5.供应商无重大违法记录承诺函（附件2）；

6.联系人、联系电话。

★（二）资料包2：

1.供应商须按照项目报价单模板（附件1）进行报价；

2.供应商按照技术和服务要求应答表（附件3）和商务应答表（附件4）格式要求进行应答，并按照服务要求和商务要求中的具体规定提供相关证明材料；

3.项目服务方案具体内容。

以上资料均须加盖供应商鲜章并装订成一册，于2026年 7 月 20日17:30前送达至四川省内江市市中区汉安大道西段1866号内江市第一人民医院新区全科楼三楼采购部 谭老师收（联系电话0832-2256120）。逾期送达的响应文件则为无效响应文件。

内江市第一人民医院

2026年 7 月  13  日

附件1

## 项目报价单

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低（高）或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

| 序号 | 报价项目 | 报价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务管理费 |  | 元/台/月 |  |
| 2 | 押金标准 |  | 元/台 |  |
| 3 | 免费时长 |  | 分钟 |  |
| 4 | 收费标准 |  | 元/小时 |  |
| 5 | 每日收费封顶标准 |  | 元/日 |  |

注：供应商须按照询价文件“四、商务要求”中的收费标准要求和“五、报价要求”一次性报出不可更改的价格（时长），报价不符合询价文件要求的为无效报价。

## 供应商名称：              （单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日  期：2026年  月  日

附件2

## 承诺函

## 内江市第一人民医院：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## 三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 四、响应文件中提供的能够给予内江市第一人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 供应商名称：              （单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日  期：2026年 月 日

附件3

技术和服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 技术和服务要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |

注：供应商须按询价文件“二、技术和要求”的内容逐一进行响应。供应商必须据实填写，不得虚假应答,否则将取消其成交资格。要求提供承诺函或证明材料的条款，以供应商提供的承诺函或证明材料为准，如未提供则不予认可。

供应商名称：              （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日

附件4

商务应答表

项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

注：供应商须按询价文件“四、商务要求”的内容逐一进行响应。供应商必须据实填写，不得虚假应答,否则将取消其成交资格。要求提供承诺函或证明材料的条款，以供应商提供的承诺函或证明材料为准，如未提供则不予认可。

供应商名称：              （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年   月   日