# 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1.标的情况

采购包1：

| 编号 | 标的名称 | ★预算单价/单价最高限价（元） | ★预计数量 | 计量单位 | ★预算金额/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防脱载玻片 | 50 | 20 | 盒 | 按需求 |
| 2 | 莱卡刀片 | 550 | 2 | 盒 | 按需求 |
| 3 | EDTA 抗原修复液 | 180 | 2 | 支 | 按需求 |
| 4 | 5% BSA | 450 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 5 | 苏木素-伊红（HE）染色试剂盒 | 360 | 3 | 盒 | 按需求 |
| 6 | DAB 显色液 | 380 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 7 | 抗荧光淬灭封片剂（含 DAPI） | 180 | 2 | 支 | 按需求 |
| 8 | 中性树胶封片剂 | 80 | 1 | 瓶 | 按需求 |
| 9 | THP-1细胞 | 2400 | 3 | 株 | 按需求 |
| 10 | PNKD过表达慢病毒 | 2600 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 11 | PNKD shRNA 慢病毒（三保一） | 6800 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 12 | Lipofectamine RNAiMAX 转染试剂 | 3700 | 1 | 支 | 按需求 |
| 13 | Lipofectamine 3000 转染试剂 | 4300 | 1 | 支 | 按需求 |
| 14 | PNKD抗体 | 2200 | 2 | 支 | 按需求 |
| 15 | CD68抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 16 | CD163抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 17 | CD206抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 18 | IL-10抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 19 | TGF-β抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 20 | HIF-1α抗体 | 2200 | 2 | 支 | 按需求 |
| 21 | HK2抗体 | 2200 | 2 | 支 | 按需求 |
| 22 | LDHA抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 23 | PD-L1抗体 | 2200 | 2 | 支 | 按需求 |
| 24 | pan-Kla抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 25 | E-cadherin抗体 | 2200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 26 | Beta-actin抗体 | 1800 | 3 | 支 | 按需求 |
| 27 | 基质胶 | 1800 | 2 | 支 | 按需求 |
| 28 | 完全培养基 | 750 | 7 | 瓶 | 按需求 |
| 29 | RPMI-1640 | 75 | 20 | 瓶 | 按需求 |
| 30 | 胎牛血清 | 4300 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 31 | 青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗) | 125 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 32 | 胰酶-EDTA 消化液（0.25%） | 160 | 3 | 瓶 | 按需求 |
| 33 | HRP 标记山羊抗兔二抗 | 180 | 3 | 支 | 按需求 |
| 34 | PMA | 650 | 2 | 支 | 按需求 |
| 35 | Alexa Fluor 488/594 荧光二抗 | 240 | 2 | 支 | 按需求 |
| 36 | M-CSF | 680 | 2 | 支 | 按需求 |
| 37 | T25 细胞培养瓶 | 115 | 22 | 包 | 按需求 |
| 38 | 6 孔细胞培养板 | 160 | 10 | 包 | 按需求 |
| 39 | 12 孔细胞培养板 | 160 | 5 | 包 | 按需求 |
| 40 | 96 孔细胞培养板 | 135 | 5 | 包 | 按需求 |
| 41 | Transwell 小室（0.4μm） | 925 | 6 | 包 | 按需求 |
| 42 | Transwell 小室（8μm） | 980 | 4 | 包 | 按需求 |
| 43 | PVDF膜0.45um | 2300 | 1 | 卷 | 按需求 |
| 44 | 电泳液 | 660 | 1 | 箱 | 按需求 |
| 45 | 转膜液 | 975 | 1 | 箱 | 按需求 |
| 46 | 预染蛋白Marker | 320 | 4 | 支 | 按需求 |
| 47 | ECL 高灵敏度化学发光液 | 680 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 48 | Trizol 试剂 | 1300 | 1 | 瓶 | 按需求 |
| 49 | 逆转录试剂盒 | 850 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 50 | SYBR Green qPCR 预混液 | 1400 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 51 | qPCR 引物套装 | 80 | 20 | 对 | 按需求 |
| 52 | 4%多聚甲醛固定液 | 60 | 5 | 瓶 | 按需求 |
| 53 | 小鼠 Pnkd 巨噬细胞靶向AAV敲减病毒（三保一） | 9200 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 54 | Polybrene | 3200 | 1 | 支 | 按需求 |
| 55 | 无血清细胞冻存液 | 350 | 2 | 瓶 | 按需求 |
| 56 | 无菌离心管（1.5mL/15mL/50mL） | 450 | 3 | 箱 | 按需求 |
| 57 | 无菌移液器吸头（10μL/200μL/1mL） | 650 | 3 | 箱 | 按需求 |
| 58 | 八联排 PCR 管 + 光学封板膜 | 350 | 2 | 盒 | 按需求 |
| 59 | IFN-γ试剂盒 | 2800 | 1 | 盒 | 按需求 |
| 60 | TNF-α试剂盒 | 2800 | 1 | 盒 | 按需求 |

★注：竞选人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

## 3.2.技术要求

### 一、抗体类产品技术要求

★1.所有抗体（PNKD、CD86、CD163、CD206、IL-10、TGF-β、HIF-1α、HK2、LDHA、PD-L1、β-actin等）须为进口或国内知名品牌，具有明确的货号及批次号。

★2.抗体纯度≥90%，需提供质检报告或COA证书。

★3.抗体规格不低于100μL/支，浓度需满足Western Blot、免疫荧光等实验要求。

▲4.抗体应用范围需涵盖WB、IF、IHC中至少2种。

▲5.抗体种属反应性需包含人（Hunman）。

- 6.提供抗体保存条件说明及有效期证明，有效期不低于12个月。

### 二、病毒类产品技术要求

★1.PNKD过表达慢病毒、shRNA需提供质检报告及图谱。

★2.需提供病毒滴度检测报告。

▲3.病毒需经过严格的质量检测，无支原体、内毒素污染。

4.提供详细的使用说明书及技术支持。

### 三、细胞培养试剂技术要求

★1.THP-1完全培养基、RPMI-1640培养基、胎牛血清等试剂应附带质检报告。

★2.培养基需提供无菌检测报告。

▲3.所有细胞培养试剂有效期不低于6个月。

4.试剂保存运输需符合冷链要求（2-8℃或-20℃）。

### 四、Western Blot相关试剂技术要求

★1.PVDF膜孔径0.45μm，需适用于蛋白转印。

★2.ECL化学发光底物灵敏度需达到pg级。

▲3.蛋白Marker分子量范围需涵盖10-250 kDa。

▲4.快速配胶试剂盒需在30分钟内完成凝胶制备。

5.所有试剂需提供详细的操作说明。

### 五、技术服务要求

★1.Elisa试剂盒为快检试剂盒，检测时间≤2小时，由采购人提供实验标本，中标方需按标准操作规范独立完成切片、染色、全景扫描等技术操作，并向采购方交付合格的数据结果。

▲2.供应商需提供实验protocol及标准操作流程。

3.供应商需在接到采购人技术咨询后24小时内响应。

### 七、耗材类技术要求

★1.所有耗材需为一次性使用，无菌包装。

▲2.吸头需无DNA酶、RNA酶污染。

▲3.离心管、培养板等需耐受高速离心（≥12000rpm）。

4.细胞培养类耗材需经过TC处理，适合细胞贴壁生长。

### 八、包装及储运要求

★1.需冷链运输的试剂需配备冰袋或干冰，确保运输过程中温度符合要求。

★2.所有产品包装完好，标识清晰，包含产品名称、批号、有效期、储存条件等信息。

3.易碎品需有防震包装措施。

### 九、其它要求

★1.Elisa试剂盒为快检试剂盒（2小时），由采购人提供实验标本，中标方需按标准操作规范独立完成切片、染色、全景扫描等技术操作，并向采购方交付合格的数据结果；

▲2.组织包埋/切片能根据标本的实际情况进行；

★3.HE染色、免疫荧光必须提供全景扫描结果，由采购人提供实验标本，中标方需按标准操作规范独立完成切片、染色、全景扫描等技术操作，并向采购方交付合格的数据结果。

### ★十、商务要求

1.交货期及地点

（1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，中标人应于收到通知后2小时内响应。急用耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材原则上的配送时间不应超过2个工作日。

（2）交货地点：内江市第一人民医院院内。

2.付款方法和条件

（1）结算方式：货款按实结算且由双方协商决定。

（2）成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用。

3.耗材质量保证

（1）中标人须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

（2）中标人所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

（3）中标人提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷，由中标人承担全部责任，中标人还应负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。

（4）中标人保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由中标人承担相应责任。

（5）中标人应保证所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如出现质量问题，中标人负责按照采购人要求办理退货并承担因耗材质量导致的经济和法律责任。送货时，需向采购人提供以下资料：产品送货单、产品合格证明文件（检验报告单）、进口产品需出具中文标签、进口产品需提供中华人民共和国海关进口货物报关单。

（6）中标人保证所供耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。

4.验收

（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、采购合同约定标准进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；

（3）若所提供货物不符合验收标准，中标人经过2次维修或2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，中标人除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由中标人自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。

（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。

5.售后服务

（1）要求中标人必须严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的耗材规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的医用耗材和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。

（2）要求中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在投标文件中列明售后联系人及联系电话。

（3）要求中标人须按采购人要求分期分批按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。要求急需使用的产品4小时内送达，一般情况48小时内送达，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。

（4）耗材临近失效期，采购人提前三个月向中标人提出更换，中标人须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

（5）中标人必须随货提供有关合法有效的手续（包括但不限于）：

①经销商获得的委托授权书（逐级）；

②主要产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照。

③采购人要求提供的相关资料。

（6）合同有效期内，项目清单中产品凡是纳入网上集中采购医用耗材的，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人，应按照要求进行挂网采购，且挂网采购价格不应高于联动参考价、该产品上月末全省医药机构最低采购价或采购成交价中的任一价格。经采购人、中标人双方商议后，若因中标人或厂家原因无法按上述要求执行的，则采购人可以解除与中标人在成交合同中对该产品的采购相关约定。

6.包装和运输

（1）成交供应商须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

（2）供应商应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。

（3）本次采购的标的物需要运输，供应商在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。

7.知识产权、保密及样品处置要求

（1）知识产权归属：采购人提供的所有原始生物样本（如组织、细胞等）、实验设计方案，以及中标人基于采购人样本所产生的全部检测结果、原始数据、分析报告、全景扫描图像（包括HE染色、免疫荧光等）、高清电镜图片等，其全部知识产权（包括但不限于发表权、署名权、专利申请权等）及相关衍生权益均绝对归采购人单独所有。

（2）保密义务：中标人对在服务过程中接触或知悉的采购人科研课题信息、样本信息及得出的所有实验数据负有严格的保密义务。未经采购人事先书面许可，中标人不得以任何形式（包括但不限于公开发表论文、学术交流、商业宣传海报、录入商业数据库等）向任何第三方披露、泄露、转让，也不得用于中标人自身的内部研发或二次分析。该保密义务不因本合同的终止而解除。否则，由此造成的一切损失均由中标人承担。

（3）剩余样品处置（防范截留与滥用）：针对各批次检测或全流程服务结束后所剩余的原始生物标本、组织包埋块、切片及其他实验衍生物，中标人严禁擅自截留、买卖或用于其他任何未经采购人授权的用途。

（4）样品处置操作规范及违约责任

① 清点与报告：合同终止后15个工作日内，中标人应对全部剩余样品进行分类清理、登记造册，并向采购人提交书面处置申请。

② 移交或销毁：采购人有权要求中标人将剩余样品全部移交至采购人指定地址（包装及运输费用由中标人承担），或在中标人监督下进行无害化销毁。销毁过程须全程录像或拍照，并由双方签字确认销毁记录。

③ 违规处理：中标人若擅自截留、转移、复制或挪用剩余样品，采购人有权要求中标人支付采购预算30%的违约金，并赔偿由此造成的一切损失；情节严重者，采购人将依法追究其法律责任。

④ 存续义务：本条款的样品处置义务不因合同的终止而解除。

## ★3.3.其他要求

### 一、违约责任与解决争议的方法：

1.违约责任

（1）中标人逾期15日内不能提供采购人所需耗材的，应向采购人每日支付该批次货款千分之三的违约金。

（2）中标人逾期15日及以上不能交付以上产品的或不履行其主要合同义务的，视同不能供货，须向采购人支付该批次货款的10%的违约金，同时采购人可以单方面解除采购合同。

中标人擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按采购预算金额的30%支付违约金，同时采购人有权单方解除合同。

（3）若因中标人原因造成采购人被监管部门通报三次及以上的或者造成采购人违规采购，采购人有权单方面解除采购合同。同时，采购人有权要求中标人支付该批货物价款20%的违约金。

（4）中标人销售的产品若发生严重医疗不良事件或被国家法定检测机构检测为不合格产品，视为中标人违约导致不能实现采购合同目的，采购人有权单方面解除采购合同，并要求中标人限期收回不合格产品，并要求中标人需承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应当补足。

即使产品已经验收入库（或安装调试完毕）后，采购人才发现产品为不合格产品的，也视为中标人违约，中标人应当承担本条约定的责任。同时采购人有权退回库存产品。

（5）若根据法律规定或本协议约定产生采购人退、换货或拒绝收货情形，由中标人承担退换货产生的各项税、费或其他支出。

（6）中标人不能保证及时供货，除应当向采购人承担违约责任外，采购人仍有权单方面解除采购合同。

（7）因中标人提供的产品不合格造成采购人或第三人人身损害或财产损失的，由中标人承担赔偿责任。

2.解决合同纠纷的方式

（1）因货物的质量问题发生的争议，由法定质量鉴定机构或其认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。

### 二、缔约过失责任

1.供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额20%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

2.若投标供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，投标供应商应向采购人支付年度预算（项目预算）金额30%的赔偿金。

三、合同履行期限：本项目服务期限为自合同签订之日起3年，或本项目对应的科研课题/实验取得院级（或上级主管部门）出具的《结题验收报告》之日止，服务期限的截止时间以先到者为准。