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[bookmark: _Toc19413]第一章 竞选邀请
[bookmark: _Toc10870]内江市第一人民医院拟对2026年重症医学科体外循环套包、体外循环插管及穿刺附件采购项目（第二次）采用院内竞选方式（自行采购）进行采购，兹邀请符合本次竞选要求的竞选人参加竞选。
1.1.采购项目编号：NJYYJX-2608001；
1.2.采购项目名称：2026年重症医学科体外循环套包、体外循环插管及穿刺附件采购项目（第二次）；
1.3.招标项目简介
重症医学科体外循环套包、体外循环插管及穿刺附件，共4个品目，单价最高限价1760-28000元。据实结算，配送服务期3年。
1.4.邀请竞选人方式
本项目通过在内江市第一人民医院官网（https://www.njyy.com.cn/）发布公告的方式，兹邀请符合条件的竞选人参与本项目的竞选。 
1.5.竞选人参加本次采购活动应具备的条件
一、需要满足的一般资格要求：
（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）供应商必须为四川省药品和医用耗材招采管理系统备案企业；（如涉及医用挂网耗材时提供）
（七）本项目不接受联合体；
（八）本项目规定的其他要求。
二、特殊资格要求：
（一）1．产品所涉及逐级授权经销商和厂家的企业法人营业执照；
（二）2．产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表：
（三）一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；
（四）二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；
（五）三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；
（六）参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；
（七）3．委托授权书（逐级）；
（八）4．法定代表人授权委托书，法人和法人授权人身份证复印件；
（九）5．符合国家最新《医疗器械分类目录》管理要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证；
（十）6. 响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。
1.6.竞选文件获取时间、方式及地址
(一)获取竞选文件的时间期限(即报名时间)：2026年8月20日至2026年8月24日（2026年8月24日中午12:00截止）
注：获取竞选文件的时间期限(即报名时间)：2026年8月20日至2026年8月24日（2026年8月24日中午12:00截止）
注：2026年8月20日至2026年8月23日（上午08时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分）。
(二)获取竞选文件的地点：见公告附件。
(三)竞选文件资料费：无
(四)竞选人应在规定的时间内到指定地点获取本竞选文件，并发送邮箱报名，如在规定时间内未领取竞选文件并报名的竞选人均无资格参加该项目的采购。
1.7.获取竞选文件的方式：
1.网上(远程)办理：
（1）竞选人网上(远程)下载竞选文件时，请先自行下载公告附件中的《报名信息登记表》、《介绍信(格式)》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机、电子邮箱、包号等)。
（2）将已填写的《报名信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖竞选人单位公章后扫描成图片发送至njyycgbxjh@163.com注：《报名信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖单位公章的原件请于开标当日交至递交响应文件地点。
2.报名咨询电话：0832-2256120。
如实认真填写项目信息及竞选人信息；若因竞选人提供的错误信息，对其竞选采购事宜造成影响的，由竞选人自行承担所有责任(若竞选人需变更报名信息，请于获取竞选文件截止之日前到重新发送邮箱报名)。
1.8.竞选截止时间及开标时间、方式、地点
1.递交响应文件截止时间：2026年8月25日15:00（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]2.递交响应文件地点：内江市市中区汉安大道西段1866号门诊楼三楼会议室。（若不清楚位置，可以先到全科楼三楼采购部由采购人工作人员指引到达）
请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合竞选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。
1.9.联系方式
采购人： 内江市第一人民医院
地址： 四川省内江市市中区沱中路41号、汉安大道西段1866号
邮编： 641000
联系人：郑老师 
联系电话：0832-2256120















第二章 竞选人须知
2.1.竞选人须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	最高限价★
	最高单价限价：1760-28000元，竞价人报价不得超过最高单价限价。

	2
	评审方法
	性价比法 （具体规则详见第五章）；

	3
	项目所属分类
	服务类。

	4
	是否接受联合体★
	本项目不接受联合体

	5
	竞选（响应）保证金★
	本项目不收取竞选（响应）保证金。

	6
	代理服务费★
	无

	7
	询问、项目咨询
	联系人：郑老师；电话:0832-2256120

	8
	响应文件有效期
	60天；

	9
	报价/分值精确度
	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。

	10
	实质性要求
	本竞选文件中“★”要求为实质性要求。竞选人应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效竞选处理。

	11
	

响应文件份数
	响应文件(纸质）一式3份（其中正本1份、副本2份）；电子文档1份；现场报价表（纸质）3份以上；
注：响应文件须在递交响应文件截止时间之前提交（现场报价表除外）；现场报价表用于评审现场填写后密封提交，竞选人须自备密封袋。

	12
	承诺提醒
	关于竞选人针对本项目提出的相关资格或实质性要求承诺（包括但不限于依法缴纳税收和社会保障资金），项目采购活动结束后，采购人如有必要将核实竞选人所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。

	13
	成交通知书领取
	/

	14
	资金来源
	自筹资金。

	15
	其他说明
	本竞选文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。


2.2.总则
2.2.1.适用范围
一、本竞选文件仅适用于本次院内竞选采购项目。
二、本竞选文件由内江市第一人民医院负责解释。
2.2.2.有关定义
一、“采购人”是指依法进行自行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞选的采购人是内江市第一人民医院 。
二、“竞选人”是指按照采购公告规定获取竞选文件，参加竞选竞争的法人、其他组织或者自然人。
三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构：无。
2.3竞选费用及合格竞选人（实质性要求）
2.3.1竞选费用：竞选人自行承担参加竞选活动的全部费用。
2.3.2合格竞选人：合格竞选人应具备以下条件：
（1）具备法律法规和本竞选文件规定的资格条件；
（2）不属于禁止参加本项目采购活动的竞选人；
（3）按规定获取了竞选文件，属于实质性参加采购活动的竞选人。
（4）在规定时间内报名成功的竞选人。
2.4.竞选文件的构成
竞选文件由采购人编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：
一、竞选邀请；
二、竞选人须知；
三、技术、服务及其他要求；
四、资格审查；
五、评审办法；
六、响应文件格式；
七、拟签订采购合同文本。
2.5.响应文件
2.5.1.★响应文件的语言
一、竞选人提交的响应文件以及竞选人与评审小组在评审过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评审小组将视其为无效材料，但以下情形除外：
（一）竞选人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。
（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。
二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译而造成对竞选人的不利后果，由竞选人承担。
2.5.2.★计量单位
除竞选文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
2.5.3.★竞选货币
本项目均以人民币报价。
2.5.4.响应文件的编制和签章
一、（实质性要求）竞选人应当按照竞选文件规定编制响应文件，竞选文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由竞选人自行编写。
二、响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、竞选人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
三、响应文件正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作（电子档须提供盖章后的扫描件）。
四、（实质性要求）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由竞选人的法定代表人或其授权代表签字并盖竞选人公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被作为无效处理。
五、响应文件正本和副本需要逐页编目编码。
六、响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。
七、响应文件应根据竞选文件的要求制作，签署、盖章。
八、响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

2.5.5.投标报价★
一、竞选人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括竞选人完成本项目所需的一切费用。
二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经竞选人授权代表签字并盖章。未在规定时间内确认的，视同竞选人不确认，其投标无效。
三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 65 %；
3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 45 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 45 %；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.5.6.响应文件的密封、标注和提交（不属于本项目评审委员会评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）★
一、 响应文件正本、所有副本及电子文档应分别封装于不同的密封袋内。
二、响应文件密封袋的最外层应清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明竞选人名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、竞选人名称。
三、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固并加盖竞选人公章。
四、 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。
五、响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购人拒绝接收截止时间后送达的响应文件。
六、采购人将向通过资格审查的竞选人发出竞选邀请；告知未通过资格审查的竞选人未通过的原因。
七、最后报价表在竞选后，评审委员会要求竞选人进行最后报价时递交。
八、本次采购不接收邮寄的响应文件。
2.5.7.响应文件的补充、修改、撤回★需更改
竞选截止时间前，竞选人可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。
竞选人响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。
2.6.评审和成交
2.6.1.评审
 评审委员会的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。
2.6.2确定成交供应商
一、采购人将按评审委员会推荐的成交候选竞选人顺序确定成交供应商。
二、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选竞选人有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：
（1）发现成交候选竞选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
（2）成交候选竞选人因不可抗力，不能继续参加采购活动。
（3）成交候选竞选人无偿赠与或者低于成本价竞争；
（4）成交候选竞选人提供虚假材料；
（5）成交候选竞选人恶意串通。
成交候选竞选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选竞选人为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。
2.7.签订合同
一、成交供应商应在中标起30日内与采购人签订书面合同，由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对竞选文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
三、采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。
四、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。
五、竞选文件、成交供应商提交的响应文件、竞选中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。
2.8.纪律要求
2.8.1.保密要求
采购人应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。
有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
2.8.2.竞选人不得具有的情形
竞选人参加竞选不得有下列情形：
一、有下列情形之一的，视为竞选人串通竞选：
（一）不同竞选人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（三）不同竞选人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同竞选人的响应文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；
（五）不同竞选人的响应文件相互混装；
（六）不同竞选人的竞选保证金从同一单位和账户转出。
二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对竞选人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：
（一）竞选人直接或者间接从采购人处获得其他竞选人的相关情况并修改其响应文件；
（二）竞选人按照采购人授意撤换、修改响应文件；
（三）竞选人之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同参加采购活动；
（五）竞选人之间事先约定由某一特定竞选人中标；
（六）竞选人之间商定部分竞选人放弃参加采购活动或者放弃中标；
（七）竞选人与采购人、竞选人相互之间，为谋求特定竞选人成交或者排斥其他竞选人的其他串通行为。
三、提供虚假材料谋取中标；
四、采取不正当手段诋毁、排挤其他竞选人；
五、与采购人或其他竞选人恶意串通；
六、向采购人评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
七、在采购过程中与采购人进行协商谈判；
八、中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
九、未按照竞选文件确定的事项签订采购合同；
十、将采购合同转包或者违规分包；
十一、提供假冒伪劣产品；
十二、擅自变更、中止或者终止采购合同；
十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十四、法律法规规定的其他禁止情形。
竞选人有前述第一至七条情形的，认定其竞选无效；成交供应商有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究竞选人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对竞选人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通竞选罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，竞选人相互串通竞选报价，损害采购人或者其他竞选人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。竞选人与采购人串通竞选，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。
2.8.3.采购人员及相关人员回避要求
采购活动中，采购人员及相关人员与竞选人有下列利害关系之一的，应当回避：
一、参加采购活动前3年内与竞选人存在劳动关系；
二、参加采购活动前3年内担任竞选人的董事、监事；
三、参加采购活动前3年内是竞选人的控股股东或者实际控制人；
四、与竞选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
五、与竞选人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
竞选人认为采购人员及相关人员与其他竞选人有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
2.9.询问、质疑和投诉
一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
二、竞选人询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，竞选人对竞选文件中采购需求的询问、质疑内江市第一人民医院负责答复；竞选人对除采购需求外的竞选文件的询问、质疑由内江市第一人民医院负责答复；竞选人对采购过程、采购结果的询问、质疑由内江市第一人民医院负责答复。
答复主体：内江市第一人民医院
联系人：郑老师
联系电话：0832-2256120
联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号全科医师楼3楼采购部
三、竞选人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由竞选人签字并加盖公章。
四、竞选人认为竞选文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。竞选人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。竞选人应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的竞选文件提出质疑的，为收到竞选文件之日或者竞选文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
五、竞选人通过书面形式线下向采购人提交质疑资料。
六、竞选人提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑函正本1份；
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对竞选文件提出的质疑，需提交获取竞选文件回执单）。
注：参考《中华人民共和国政府采购法》的规定，竞选人质疑不得超出竞选文件、采购过程、采购结果的范围。
2.10.★样品评审
1.必须提供样品，以供评审专家现场评审。（如响应的同一标的存在材质相同的多个型号，可提供其中一样作为样品）
2.提交的样品不符合实际需求或存在原理错误则视为无效响应。
3.本项目投标人提供的样品，应与该投标人响应文件保持一致（具体参考《医疗器械说明书和标签管理规定》）。
2.11.★其他
一、本竞选文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞选文件不再做调整。
二、（实质性要求）国家或行业主管部门对竞选人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
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（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
一、标的情况
采购包1：
	包号
	编号
	标的名称
	★单价最高限价（元）
	数量
	计量单位
	预算金额/最高限价（元）

	1
	1
	体外循环套包
	28000
	按计划
	套
	据实结算

	1
	2
	体外循环插管及穿刺附件
	6763.02
	按计划
	套
	据实结算

	1
	3
	体外循环插管及穿刺附件
	7600
	按计划
	套
	据实结算

	1
	4
	体外循环插管及穿刺附件
	1760
	20
	套
	35200


★1.竞选人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
★2.本项目标的“编号1”“编号2”“编号3”均须提供挂网产品，标的“编号4”不做挂网要求。注：本项目中所指“挂网产品”，为“四川省药品和医用耗材招采管理系统”中已挂网产品（不含正在挂网和备案的产品）。
二、内容及要求
	编号
	标的名称
	医保代码
	★预期用途/适应症
	预期使用的规格型号及配置等情况

	1
	体外循环套包
	C090302160
	体外循环肺氧合。
	基本配置：离心泵泵头、氧合器、管路。

	2
	体外循环插管及穿刺附件
	C090104034
	建立体外循环置管用动脉端。
	动脉端

	3
	体外循环插管及穿刺附件
	C090103034
	建立体外循环置管用静脉端。
	静脉端

	4
	体外循环插管及穿刺附件
	/
	建立体外循环置管使用的穿刺针。
	穿刺套件

	★适配机型：德国迈柯唯生产心肺转流离心泵系统（体外膜肺氧合系统），型号Rotaflow。
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1.必须提供样品，以供评审专家现场评审。（如响应的同一标的存在材质相同的多个型号，可提供其中一样作为样品）【如样品和标的产品有同一材质的，竞选人可提供承诺函证明标的产品与样品为同一材质，则无需提供所有标的产品作为样品。】
2.提交的样品不符合实际需求或存在原理错误则视为无效响应。
3.本项目投标人提供的样品，应与该投标人响应文件保持一致（具体参考《医疗器械说明书和标签管理规定》）
注：样品包装需完整，样品评审时将拍照留存，作为后期验收的依据。
★四、商务要求：
1.交货期及地点
（1）交货期：每次配送时间必须严格按照采购人配送通知执行，中标人应于收到通知后2小时内响应。急救耗材的配送时间不应超过4小时，一般耗材原则上的配送时间不应超过2个工作日。
（2）交货地点：内江市第一人民医院指定地点。
2.付款方法和条件
1.结算方式：双方同意以采购人财务制度规定的付款时间及付款要求进行结算，投标人已完全了解并清楚采购人的财务制度，投标人对采购人财务制度规定的付款要求及付款时间不持异议。
2.成交价格包含成本、运输、包装、培训、配送、伴随服务、税费及其他附加费用等一切费用。
3.若本项目中限定了标的数量或金额，中标人应严格按照响应内容执行，采购人有权拒绝支付超出响应范围的任何内容。
3.质量保证
（1）中标人须提供原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的货品（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。
（2）中标人所提供货品须符合或优于国家（行业）标准、本项目招标文件要求及投标文件响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。
（3）中标人提供货品的设计技术专利、外形专利等均应符合我国有关法律法规及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷，由中标人承担全部责任，中标人还应负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。
（4）中标人保证其提供货品的安全可靠性。在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由中标人承担相应责任。
（5）中标人应保证所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好，确保临床医疗安全。如出现质量问题，中标人负责按照采购人要求办理退货并承担因耗材质量导致的经济和法律责任。送货时，需向采购人提供以下资料：产品送货单、产品合格证明文件（检验报告单）、进口产品需出具中文标签、进口产品需提供中华人民共和国海关进口货物报关单。
（6）中标人保证所供耗材有效期不低于1年，自通过最终验收之日起，确保采购人在使用耗材的过程中安全、有效。
4.验收
（1）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、采购合同约定标准进行验收；
（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购人应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延；
（3）若所提供货物不符合验收标准，中标人经过2次维修或2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购人有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购人退货通知，中标人除应及时运走采购人退还的货物外（若涉及费用或损失均由中标人自行承担），还应向采购人承担相应的违约责任。
（4）其他未尽事宜严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。
5.售后服务
（1）要求中标人必须严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务。如果配送的耗材规格、包装等信息与中标产品的规格、包装等信息不一致并不同意更换的，或配送的耗材和中标产品不一致的，采购人有权终止合同。
（2）要求中标人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；在投标文件中列明售后联系人及联系电话。
（3）要求中标人须按采购人要求分期分批按时交货，每次配送的时间和数量必须严格按照采购人发送的配送通知执行。要求急需使用的产品4小时内送达，一般情况48小时内送达，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送，并承诺无条件退换破损和近效期产品。
（4）耗材临近失效期，采购人提前三个月向中标人提出更换，中标人须在耗材失效前一个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。
（5）中标人必须随货提供其具备医疗器械经营企业的有关合法有效的手续（包括但不限于）（如涉及医疗器械时提供）：
1).产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表；
2).医疗器械产品注册证或备案凭证；
3).医疗器械生产企业许可证；
4).经销商获得的委托授权书（逐级）；
5).产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照。
6).采购人要求提供的相关资料。
（6）合同有效期内，项目清单中产品凡是纳入网上集中采购医用耗材的，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人，应按照四川省医疗保障局下发的《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》要求进行挂网采购，且挂网采购价格不应高于联动参考价、该产品上月末全省医药机构最低采购价或采购成交价中的任一价格。经甲乙双方商议后，若因中标人或厂家原因无法按上述要求执行的，则采购人可以解除与中标人在成交合同中对该产品的采购相关约定。
6.包装和运输 
（1）中标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需 求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。 
（2）中标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 
（3）本次采购的标的物需要运输，中标人在合同约定的时间内将标的物运输至合同约定地点。
★五、合同管理
1、是否为据实结算：☑是□否
2、合同履行期限：1年。
3、合同支付约定：双方同意以采购人财务制度规定的付款时间及付款要求进行结算，投标人已完全了解并清楚采购人的财务制度，投标人对采购人财务制度规定的付款要求及付款时间不持异议。
4、违约责任与解决争议的方法：
4.1违约责任
（1）中标人逾期15日内不能提供采购人所需医用耗材的，应向采购人每日支付该批次货款千分之三的违约金。
（2）中标人逾期15日及以上不能交付以上产品的，视同不能供货，须向采购人支付该采购预算金额30%的违约金，同时采购人可以单方面解除采购合同。
（3）若因中标人原因造成采购人被监管部门通报三次及以上的或者造成采购人违规采购，采购人有权单方面解除采购合同。同时，采购人有权要求中标人支付该批货物价款20%的违约金。
（4）中标人销售的产品若发生严重医疗不良事件或被国家法定检测机构检测为不合格产品，视为中标人违约导致不能实现采购合同目的，采购人有权单方面解除采购合同，并要求中标人限期收回不合格产品，并要求中标人需承担合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应当补足。
即使产品已经验收入库（或安装调试完毕）后，采购人才发现产品为不合格产品的，也视为中标人违约，中标人应当承担本条约定的责任。同时采购人有权退回库存产品。
（5）若根据法律规定或本协议约定产生采购人退、换货或拒绝收货情形，由中标人承担退换货产生的各项税、费或其他支出。
（6）中标人不能保证及时供货，除应当向采购人承担违约责任外，采购人仍有权单方面解除采购合同。
（7）因中标人提供的产品不合格造成采购人或第三人人身损害或财产损失的，由中标人承担赔偿责任。
（8）若因中标人原因造成采购人挂网执行存在问题以及线上支付不及时、造成采购人未挂网采购的或者存在其他问题的，中标人应承担违约责任，且采购人有权要求中标人支付该批货物价款20%的违约金，采购人有权单方面解除合同。
（9）中标人拒不提供货物或不履行其主要合同义务的，构成根本性违约，应当向采购人支付采购预算金额30%的违约金，同时采购人有权单方面解除本合同。
（10）中标人擅自变更、中止、终止、解除合同的，应按采购预算金额的30%向采购人支付违约金，同时采购人有权单方解除合同。
（11）中标人应保证其提供的货物或服务未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权及肖像权、名誉权、个人信息等其他合法权益，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不正当竞争，如因此与第三人发生争议、诉讼或仲裁案件，由中标人承担全部责任，并负责赔偿采购人由此而遭受的全部损失。
4.2缔约过失责任
供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额20%的赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失；
若投标供应商提交的投标(响应)文件存在虚假材料或虚假响应的情况，投标供应商应向采购人支付年度预算（项目预算）金额30%的赔偿金。

4.3解决合同纠纷的方式
（1）因货物的质量问题发生的争议，由法定质量鉴定机构或其认可的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
（2）合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院依法提起诉讼。
★六、履约验收方案
1、履约验收程序：分批次验收。
2、履约验收时间：合同期限内，根据采购人要求分批次送货，完成送货、验收入库视为验收完成。
3、验收组织的其他事项：无。
4、技术履约验收内容：采购人按照本项目技术要求进行验收。
5、商务履约验收内容：采购人按照本项目商务要求进行验收。
6、履约收标准：采购人按照本项目合同要求进行验收。
注：★条款为本项目实质性要求，不满足视为无效响应。






























第四章 资格审查
开标完成后，由采购人依据法律法规和竞选文件的规定，对竞选人递交的响应文件中竞选人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：
4.1.一般资格审查
	序号
	 一般资格审查内容
	 具体标准和要求

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格
	（1）竞选人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；
（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；
（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；
（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。（以上4项材料任选其一即可，均提供复印件。）
注：以上（1）-（4）项任意提供一项作为证明材料。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）具有健全的财务会计制度的证明材料： A、可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；B、也可提供2023年度（含）至今任意一年度竞选人内部的财务报表（至少包含资产负债表）；C、也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；D、竞选人注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供公司章程。以上A.B.C.D均提供复印件；E、若为事业单位或其他组织(不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等)或自然人时，则可提供具有健全的财务会计制度的承诺函（原件）。
（2）提供具有良好商业信誉的承诺函。
注：以上两项均须提供相关证明材料。

	3
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	（1）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

	6
	供应商必须为四川省药品和医用耗材招采管理系统备案企业；（如涉及医用挂网耗材时提供）
	（1）提供已在“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）”备案截图证明。（如涉及医用挂网耗材时提供）


	7
	本项目不接受联合体
	（1）提供不接受联合体的竞选的承诺函。

	8
	本项目规定的其他要求
	/



4.2.特定资格审查
采购包1：
	序号
	 特定资格审查内容
	 具体标准和要求

	1
	产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照
	竞选人需提供相关证明材料并加盖公章

	2
	产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表

	提供以下材料：
一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证（进口产品除外）、第一类医疗器械备案凭证或第一类医疗器械备案信息表；
二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证（进口产品除外），所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；
三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证（进口产品除外），所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；
参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；

	3
	委托授权书（逐级）
	（1）竞选人为非竞选产品制造厂家的，需提供产品制造厂家针对本项目的竞选产品的授权书，或具有授权权限的代理商针对本项目的竞选产品的授权书。（需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示竞选产品制造厂家对竞选产品授权链条的完整性）。
（2）竞选人需在相关证明材加盖公章

	4
	法定代表人授权委托书，法定代表人和法定代表人授权人身份证复印件
	提供法定代表人授权委托书，法定代表人和法定代表人授权人身份证复印件。

	5
	被授权人社保信息（须包含被授权人单位信息）
	（1）提供近半年内被授权人社保信息（所提材料须证明被授权人为竞选人单位员工，法定代表人除外）

	6
	符合国家最新《医疗器械分类目录》管理要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证
	提供以下材料：
（1）产品注册与备案：
1.一类医疗器械：第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；
2.二、三类医疗器械：中华人民共和国医疗器械注册证；
（2）生产：（进口产品除外）
1.若医疗器械为自行生产的，仅须提供生产企业的：
1.1.一类医疗器械：第一类医疗器械生产备案凭证；
1.2.二、三类医疗器械：医疗器械生产许可证；
2.若为委托生产的，须提供受托生产企业的资料如下：
2.1.一类医疗器械：第一类医疗器械生产备案凭证；
2.2.二、三类医疗器械：医疗器械生产许可证；
2.3除上述资料外，同时还须提供医疗器械注册人（备案人）与受托生产企业的委托协议（若在医疗器械注册证或备案凭证等文件中有体现，可不提供此协议）。
（3）经营：授权链上的所有供应商均须提供以下资料（生产厂家除外）：
1.一类医疗器械：无须提供； 
2.二、三类医疗器械：第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（经营范围需与采购的医疗器械类别保持一致，《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》（国家药监局2021年第86号）产品除外）
注：按照国家最新《医疗器械分类目录》管理要求，需核准供应商的医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围是否与采购的医疗器械一致。

	7
	响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。
	提供承诺函，格式自拟。


   
注：竞选人所提供的资格证明材料须逐页加盖公章，未盖章或印章不完整导致的无效竞选由竞选人自行负责。

[bookmark: _Toc17488]第五章 评审办法
[bookmark: _Toc21809][bookmark: _Toc31827][bookmark: _Toc31640][bookmark: _Toc18762]5.1.总则
一、根据相关法律制度，结合本采购项目特点制定本评审方法。
二、竞选工作由采购人负责组织，具体评审由依法组建的评审小组负责。
三、评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的竞选程序和标准对待所有的竞选人。
[bookmark: _Toc5011][bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc4401][bookmark: _Toc32041][bookmark: _Toc31648][bookmark: _Toc21340][bookmark: _Toc7250][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc31740][bookmark: _Toc19150][bookmark: _Toc19308][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc30611][bookmark: _Toc12439][bookmark: _Toc4412][bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc11430][bookmark: _Toc19084]5.2. 评审方法
本项目评审方法为:性价比法。
供应商最终得分=该供应商评审专家评分的算数平均值/该供应商最终报价，结果保留至小数点后能够比较大小的位数，四舍五入。
5.3.评审程序
评审小组正式评审前，应当对竞选文件进行熟悉和理解，内容主要包括竞选文件中竞选人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、竞选办法和标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。
5.3.1.评审流程
评审流程应当包含以下步骤：开标、资格性审查、符合性审查、报价、评分、推荐成交候选竞选人、评审小组复核、采购组织单位现场复核评审结果、编写评审报告
5.3.2.开标
  开标前采购人应当现场宣读纪律，监督未到场的情况下不得进行一切采购活动。
5.3.3.资格性审查。
一、采购人应依据法律法规和本竞选文件的规定，并做好相关记录及取证，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加竞选的竞选人等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。
二、合格竞选人不足3家的，废标。
5.3.4.符合性审查。
一、采购人及评审小组依据本竞选文件的实质性要求，对符合资格的竞选文件进行审查，对于医用耗材采购项目，人需查询挂网价格及医保耗材代码，以便评审小组进行符合性审查，评审专家需对采购文件实质性要求进行审查，以确定其是否满足本竞选文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本竞选文件的明确规定。响应文件是否满足竞选文件的实质性要求，必须以本竞选文件的明确规定作为依据，否则，不能对竞选文件作为无效处理，不得臆测符合性审查事项。
二、合格竞选人不足3家的，废标。
5.3.5.报价。
一、竞选文件能够详细列明服务要求的，评审小组应当要求所有实质性响应的竞选人在规定时间内提交报价。两轮（若有）以上报价的，竞选人在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评审小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知竞选人，说明理由。每轮报价前，由采购人工作人员宣读每一位有效供应商上一轮的报价。
二、竞选人的报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是竞选人响应文件的有效组成部分。
三、最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将竞选人响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
四、后续轮次报价要求：在进行第二轮及后续轮次报价时，供应商的报价时长限额规定为不超过30分钟（如遇采购标的数量庞大或报价构成复杂等情形，经评审委员会同意后可适当延长）。在报价等待及编制阶段，供应商代表必须在现场指定地点集中，严禁擅自离开。对违反现场纪律擅自离开的，或逾期未能提交当轮报价文件的供应商，将直接认定其放弃本轮调价，视为维持其上一轮有效报价不变。
5.3.6.评分
评审小组应当按照本章评审要求进行评审。
5.3.7.推荐成交候选竞选人
评审小组应当根据评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三家以上成交候选竞选人（院内议价为一家），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由竞选人现场抽签决定排名顺序。
5.3.8.评审小组复核
评审小组评分汇总结束后，评审小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选竞选人的、报价最低的、竞选人资格审查未通过的、竞选人响应文件作无效处理的重点复核。
5.3.9.采购组织单位现场复核评审结果
一、评审结果汇总完成后，评审小组拟出具评审评审报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和评审文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人应当根据情况书面建议评审小组现场修改评审结果：
（1）资格性审查认定错误的；
（2）分值汇总计算错误的；
（3）分项评分超出评分标准范围的；
（4）客观评分不一致的。
采购人复核过程中，评审小组成员不得离开评审现场。
二、有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：
（1）评审小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；
（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；
（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；
（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；
5.3.10.编写评审报告
评审小组推荐成交候选竞选人后，应向采购人出具评审报告。评审报告应当包括以下主要内容：
（1）邀请竞选人参加采购活动的具体方式和相关情况；
（2）响应文件开启日期和地点；
（3）获取评审文件的竞选人名单和评审小组成员名单；
（4）评审情况记录和说明，包括对竞选人的资格审查情况、竞选人响应文件审查情况、评审情况、报价情况等；
（5）提出的成交候选竞选人的排序名单及理由。
评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选竞选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
5.3.11.竞选人澄清、说明
一、评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
二、评审小组要求竞选人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。
三、终止评审采购活动。
出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止竞争性评审采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性评审采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
四、价格澄清、说明或者更正（如涉及医用挂网耗材）
截止到竞选当日，竞选人的所投产品的价格不得超过“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）”红线价格，若出现明显的错误，采购人或评审小组应要求竞选人进行澄清、说明或者更正，方式可在响应文件正本直接进行更正或以书面形式进行，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将竞选人响应文件作为无效处理。
5.3.12.院内议价
同一项目废标后，公示3天及以上后进行第二次开标，能够通过资格性审查和符合性审查的竞选人仍不足三家的，记录废标过程后，可进行院内谈判流程：若有效竞选人仅有一家的，评审小组对产品是否符合相关要求进行判断，然后可直接与竞选人进行谈判议价；若有效竞选人有两家的，评审小组按照竞选文件的评审办法进行打分。

5.4.评分标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分说明
	供应商得分
	备注

	1
	安全性30%
	30分
	产品检验报告、技术要求（0~5分）
	
	

	
	
	
	产品材质、性能与质量（0~10分）
	
	

	
	
	
	使用安全性（0~15分）
	
	

	2
	有效性
35%
	35分
	改进使用模式，缩短使用或准备时间（0~15分）
	
	

	
	
	
	使用科室根据现场样品评估实际使用的有效性（0~20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	
	

	3
	适用性35%
	35分
	适用范围（0~10分）
	
	

	
	
	
	工作效率与质量（0~10分）
	
	

	
	
	
	使用科室根据现场样品评估实际使用的适用性（0~15分）
	
	

	合计
	

	评分科室
	

	评分人
	

	1.每位评审专家评分除以报价（单位：万元）为该评分专家的最终评分，最终以该项目所有评审专家最终评分的算数平均数为该供应商的最终得分，该供应商最终得分=该供应商评审专家评分算数平均分/该供应商报价，结果保留至小数点后能够比较大小的位数，四舍五入。
2.同一评审专家的评分表格中，任意两个竞选人总分差≥10 分时，该评审专家须在备注栏写明扣分理由。
3.单个标的如有多个型号，如未明确得分权重的情况下，以响应该标的所有型号报价的均价作为该供应商的报价。



5.4.1.评审标准：
[bookmark: _Toc430773924]1、供应商最终得分=该供应商评审专家评分的算数平均值/该供应商最终报价，结果保留至小数点后能够比较大小的位数，四舍五入。
2、任意两个供应商总分差≥10 分时，评审专家须在备注栏写明扣分理由。
5.5评审纪律及注意事项
（1） 评审小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给竞选人或与竞选人有关的单位或个人。
（2） 在评审过程中，竞选人不得以任何形式对评审小组成员进行旨在影响评审结果的私下接触，否则将取消其参与评审的资格。
（3） 对各竞选人的商业秘密，评审小组成员应予以保密，不得泄露给其他竞选人。
（4） 评审小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。
（5） 评审小组可根据需要对竞选人进行实地考察。
6.评审小组在采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律；
（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据评审文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督部门报告评审过程中发现的采购人向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及竞选人行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；
（五）发现评审文件内容违反国家有关强制性规定或者评审文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人书面说明情况；
（六）及时向监督等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；
（七）配合答复处理竞选人的询问、质疑和投诉等事项；
（八）法律、法规和规章规定的其他义务。
7.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（一）不得参加与自己有《中华人民共和国采购法实施条例》第九条规定的利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；
（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管；
（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；
（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示竞选人在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以评审文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；
（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；
（六）评审现场服从采购人工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触竞选人，不得收受竞选人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人的请托。


[bookmark: _Toc12567]第六章 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，竞选人响应文件相关资料和本章所制格式不一致导致响应文件无效的由竞选人自行承担责任。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由竞选人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，竞选人可以不予填写，但应当注明。
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封面
（正本/副本）


                      	项目

响应文件



竞选人名称：                          
项 目 编号：                          


日 期：    年   月   日

法定代表人/单位负责人证明书

单位名称：	         地址： 	       姓名：    	性别：     年龄： 	       职务：      	本人系 		(竞选人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“               	(项目名称)(项目编号： 	              )”的竞选采购活动、并参与项目的竞选、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。


竞选人名称：                 （单位公章）
日    期：                    


注：1.法定代表人/单位负责人直接参与竞选并签署竞选文件时才须提供;
2.应附法定代表人/单位负责人身份证(正反面)复印件; (提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料)
3.竞选人为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证(正反面)复印件;(提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料)。
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（采购人名称）：
本授权声明：                  （单位名称）,                  （法定代表人姓名、职务）授权                  （被授权人姓名、职务）为我方参加                  项目（采购编号：                  ）竞选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。


法定代表人签字：                   
授权代表签字：                     
竞选人名称：                       （盖章）
日    期：                          


注：1.法定代表人/单位负责人不亲自参加竞选，而授权代表参加竞选的适用。
2.竞选人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，竞选人为其他组织时提供“负责人授权书”，竞选人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
3.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
4.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
5.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。








[bookmark: _Toc27914][bookmark: _Toc6519][bookmark: _Toc8884][bookmark: _Toc14925][bookmark: _Toc13780][bookmark: _Toc3697]承诺函

（采购人名称）：
我公司作为本次采购项目的竞选人，根据竞选文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备参加本项目规定的以下条件：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）参加本项目采购活动的供应商须为“四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统（招采子系统）”中的配送单位。
（三）此次向内江市第一人民医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。
二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他竞选人参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、参加本次采购活动，不存在和其他竞选人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
四、响应文件中提供的能够给予内江市第一人民医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。


竞选人名称：                （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               
日  期：     年  月  
1

[bookmark: _Toc3581]
[bookmark: _Toc30795][bookmark: _Toc28803][bookmark: _Toc5136][bookmark: _Toc1813][bookmark: _Toc8638][bookmark: _Toc14232]报价函
（采购人名称）：
我单位作为竞选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

	序号
	品名
（与注册证一致）
	型号
	品牌
	注册（备案）证号
	生产厂家
	单价/元/单位
	数量
（如有）
	商品代码/G码（如有）
	对应标的序号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








注：竞选人应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及竞选文件规定的其他费用均应包含在报价中。
竞选人名称：                （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
[bookmark: _Toc11846][bookmark: _Toc9155][bookmark: _Toc12406][bookmark: _Toc9122][bookmark: _Toc2871][bookmark: _Toc25892]日  期：    年 月 日
具有健全的财务会计制度的证明材料

（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）


















具有良好的商业信誉的承诺函

（采购人名称）：
     我单位现参与          项目（采购项目编号：        ），并作出如下承诺：
    我单位具有良好的商业信誉。
我单位对此承诺真实负责，如违反上述承诺，本单位愿承担一切相关法律责任，并通过媒体予以公布。
     特此承诺。

竞选人名称（加盖公章）：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日期：
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具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
（采购人名称）：
     我单位现参与          项目（采购项目编号：        ），并作出如下承诺：
    我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
我单位对此承诺真实负责，如违反上述承诺，本单位愿承担一切相关法律责任，并通过媒体予以公布。
     特此承诺。

竞选人名称（加盖公章）：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日期：













有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（采购人名称）：
     我单位现参与          项目（采购项目编号：        ），并作出如下承诺：
    我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我单位对此承诺真实负责，如违反上述承诺，本单位愿承担一切相关法律责任，并通过媒体予以公布。
     特此承诺。

竞选人名称（加盖公章）：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日期：











参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（采购人名称）：
     我单位现参与          项目（采购项目编号：        ），并作出如下承诺：
    我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我单位对此承诺真实负责，如违反上述承诺，本单位愿承担一切相关法律责任，并通过媒体予以公布。
     特此承诺。

竞选人名称（加盖公章）：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日期：











被授权人社保信息（须包含被授权人单位信息）
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）




















供应商必须为四川省药品和医用耗材招采管理系统备案企业；（如涉及医用挂网耗材时提供）；

（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）




















本项目不接受联合体
（格式自拟）





















提供完整的授权链
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）


































产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）


































所响应产品符合国家最新《医疗器械分类目录》管理要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）


































响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为,则视为无效响应
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）





























竞选人认为应提供的其他相关证明材料
（按照竞选文件第四章要求提供相关证明材料）






















商务应答表

项目名称：             
项目编号：             
 
	序号
	竞选文件商务要求    （详见竞选文件第三章）
	响应文件商务要求应答
	偏离情况（正/负）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


 

注：竞选人必须据实填写，不得虚假应答,否则将取消其成交资格。如与竞选文件的商务要求的所有条款有偏离(包括正偏离和负偏离),请将偏离条款逐条应答。如与竞选文件商务要求的所有条款无偏离，可不用在此表中填写具体应答内容，但此表格式仍需保留，则视为默认完全响应和接受竞选文件所有商务要求，竞选人不得以未作应答而拒不接受（要求提供承诺函或证明材料的条款，以竞选人提供的承诺函或证明材料为准，如未提供则不予认可）。



竞选人名称：              （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日  期：    年 月 日




技术/服务要求应答表
项目名称：             
项目编号：             
	序号
	竞选文件要求
	响应文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




注：1.本表只填写响应文件中与竞选文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术响应与竞选文件要求完全一致的，不用在此表中列出,但此表格式须留存。
2．竞选人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞选或中标资格。



竞选人名称：              （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日  期：   年 月 日


现场报价表
第       轮报价/最后报价(根据竞选实际情况选择)                           
一、关于报价表的说明：
1、此报价表不需要封装在响应文件中，需竞选人单独携带3份到竞选现场进行报价；
2、报价表是在通过相关评审后，向评审小组单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；
3、报价表可以竞选人的法定代表人或授权代表在报价时填写；
4、竞选人在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其报价不得高于对该项目之前的报价。
	[bookmark: 注：1. 报价应是最终采购人验收合格后的总价，及磋商文件规定的其它费用。]序号
	品名
（与注册证一致）
	型号
	品牌
	注册（备案）证号
	生产厂家
	单价/元/单位
	数量
（如有）
	商品代码/G码（如有）
	对应标的序号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








注：报价应是最终采购人验收合格后的总价，及竞选文件规定的其他费用。
法定代表人或授权代表（签字）： 
日  期：    年 月 日
[bookmark: _Toc23993]第七章 拟签订合同文本


签订合同时约定

